## Ведомость объемов работ 6 граф
Приложение №5
в договору подряда № _____ от________2016г.
Заказчик- застройщик : ГУП РБ «Управление административными зданиями»
Генеральный подрядчик :
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 4
Капитальный ремонт здания СОШ № 4 р.п. Приютово
Электроснабжение
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Монтажные работы.
1 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов (подготовка к установке автоматов) | 100 шт. | 0.05
2 | Прибор или аппарат (установка автоматических выключателей в щитах) | 1 шт. | 5
3 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0.56
4 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 1.06
5 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 100 м | 0.1
6 | Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая | 100 шт. | 0.05
Материалы, неучтенные монтажом
7 | Устройства защитного отключения «IEK» УЗО ВД1-63 2Р 16-40А, ток утечки 30 мА (Диф автомат АВДТ 2п16А) | шт. | 5
8 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм | м | 51
9 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 15x10 мм | м | 62
10 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.1092
11 | Розетка РС16-126 Б IP44 для скрытой проводки с заземляющими контактами | шт. | 5
Сопутствующие работы.
12 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0.07
13 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 1,5 кирпича | 100 отверстий | 0.05
14 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 0.1
15 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2 | 1 м3 заделки | 0.01
Заказчик- застройщик |  | Генеральный подрядчик
Директор ГУП РБ УАЗ
__________________Берг Э.Р.