УТВЕРЖДАЮ И.о.директора ГУП РБ «УАЗ» ______________ Р.Р.Хазиев

«_______» _____________2012 г.

Техническое задание.

На ремонт кондиционеров с заменой комплектующих в административном здании по адресу: г.Уфа, ул. Пушкина, 95

№ п/п Наименование работ и материалов Дренажный насос проточного типа Замена дренажного насоса в каб. №527 Диагностика неисправности кондиционера в каб. № 115 Перевальцовка соединений фреонопроводов Опрессовка азотом Вакууммирование Заправка хладогентом Диагностика неисправности кондиционера в каб. № 9 Перевальцовка соединений фреонопроводов Опрессовка азотом Вакууммирование Заправка хладогентом Диагностика неисправности кондиционера в каб. № 2 Перевальцовка соединений фреонопроводов Опрессовка азотом Вакууммирование Заправка хладогентом :

Мастер: Колонкин К.А.