Техническое задание.

На очистку и промывку 2012 году

наружной ливневой  канализационной сети по адресу: г. Уфа, ул. Советская,18- Пушкина,95 (комплекс административных зданий).

| № 1. | Наименование 2. | Ед. измерения 3. | Количество 4. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Очистка наружной ливневой канализационной сети д=400 мм от мокрого ила , грязи и жировых отложений. | 100 м трубопровода | 2.15 |
| 2. | Промывка наружной ливневой канализационной сети д=400 мм.. | 100 м трубопровода | 2.15 |
| 3. | Очистка колодцев от мокрого ила , грязи и жировых отложений. | 100 шт колодцев. | 0,07 |

Главный инженер                                                           Р.Р. Хазиев.