Техническое задание.

На очистку и промывку в 2012 году

наружной канализационной сети по адресу: г. Уфа, ул. Советская,18-

Пушкина,95 (комплекс административных зданий).

| № 1. | Наименование 2. | Ед. измерения 3. | Количество 4. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Очистка наружной канализационной сети д=150 -250 мм от мокрого ила , грязи и жировых отложений. | 100 м трубопровода | 3,2 |
| 2. | Промывка наружной канализационной сети д=150-250 мм.. | 100 м трубопровода | 3,2 |
| 3. | Очистка колодцев от мокрого ила , грязи и жировых отложений. | 100 шт колодцев. | 0,33 |

Главный инженер                                                           Р.Р. Хазиев.