Техническое задание

на проведение профилактических испытаний

сетей электроснабжения ГУП РБ «УАЗ»

1. Объекты проведения испытаний:

- административные здания

ул. Советская, 18; Пушкина, 95; Пушкина,95/1; Цюрупы,17; Пушкина, 106; Достоевского,73;

2. Цель испытаний:

проведение периодических проверок и испытаний, предусмотренных «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

3. Объем испытаний:

- проверка сопротивления изоляции кабельных линий зданий,

- проверка сопротивления изоляции изолирующих устройств, в шкафах и распределительных устройствах,

- проверка сопротивления металлической связи заземляющих проводников с шинами и контурами заземления,

- проверка величин токов срабатывания отключающих автоматических выключателей,

-проверка сопротивления растеканию электрического тока контуров заземления

4. Результаты проведенных работ – оформление технических отчетов по каждому объекту.

12.03.2012

Главный энергетик							Конюхов И.Н.