Информационное сообщение по

сбору коммерческих предложений.

ГУП РБ Управление административными зданиями объявляет о начале закупки в форме  сбора коммерческих предложений на заключение договора по установке узла учета на трубопроводах отопления на тепловом узле по адресу: г. Уфа, ул. Пушкина,95, ул. Советская, 18.

Способ закупки – сбор коммерческих предложений

Предмет договора – установка узла учета на трубопроводах отопления на узел учета по адресу: г. Уфа, ул. Пушкина, 95, Советская, 18.

Место поставки услуги – 450008 РБ, г.Уфа, ул. Советская, 18.

Требования к участнику необходима разрешительная документация на проведение вышеуказанных работ, отсутствие сведений об участниках в реестре недобросовестных поставщиков.

Срок , место и порядок предоставления и разъяснения закупочной документации(сбора коммерческих предложений) – с 22.03.2012 по 10.04.2012г. по адресу: РБ, г.Уфа, ул.Советская, 18, каб. 547,в рабочие дни с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00. местного времени.

Начальная (максимальная) цена договора –  300 000 рублей.

Требования к оформлению заявки – в форме коммерческого предложения в соответствии с техническим заданием с предоставлением локально сметных расчетов на работы указанные в техническом задании.

Место, дата и время начала и окончания приема коммерческих предложений – коммерческие предложения принимаются с 22.03.2012г. по 10.04.2012г. по адресу: РБ, г.Уфа, ул.Советская, 18, каб. 547,в рабочие дни с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00. местного времени, либо на электронный адрес www.rbuaz.ru.

Порядок и критерии определения победителя процедуры закупки – наименьшая цена требуемой в соответствии с техническим заданием услуги, используемые материалы, способ оплаты.

Место, дата и время проведения процедуры выбора исполнителя услуги - по адресу: РБ, г.Уфа, ул.Советская, 18, каб. 547 в 15.00 местного времени 11.04.2012г.

г.Уфа.

ГУП РБ «Управление административными зданиями»

«____» «_____________2012 г.»

Техническое задание № 1

Установка узла учета на трубопроводах отопления

на узел учета по адресу: г. Уфа, ул. Пушкина,95.

1. Проектирование.

-Разработка текстовых материалов технического задания.

-Разработка чертежа общего вида.

-Составление пояснительной записки.

-Составление текстовых конструкторских документов.

-Разработка электрической схемы, тип схемы- принципиальная,N нормы 1.

-Разработка электрической схемы, тип схемы- принципиальная,N нормы 2.

-Разработка сборочного чертежа, обозначение нормы Б.,N нормы 4.

2. Установка узла учета на трубопроводе отопления.

-Демонтаж счетчика,SONO, Диаметр условного прохода: до 80 мм.

-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных труб электросварочных труб диаметром до 80 мм.

-Приварка фланцев к стальным трубопроводам  диаметром до 80 мм.

-Ротаметр, счетчик, преобразователь,  устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм.

-Бобышки , штуцеры на условное давление  до 10 МПа.

-Гидравлическое испытание.

-Грунтовка металлических поверхностей.

Главный инженер                                               Р.Р. Хазиев.

8-9273404552

г.Уфа.

ГУП РБ «Управление административными зданиями»

«____» «_____________2012 г.»

Техническое задание № 2

Установка узла учета на трубопроводах отопления

на узел учета по адресу: г. Уфа, ул. Советская,18.

1. Проектирование.

-Разработка текстовых материалов технического задания.

-Разработка чертежа общего вида.

-Составление пояснительной записки.

-Составление текстовых конструкторских документов.

-Разработка электрической схемы, тип схемы- принципиальная,N нормы 1.

-Разработка электрической схемы, тип схемы- принципиальная,N нормы 2.

-Разработка сборочного чертежа, обозначение нормы Б.,N нормы 4.

2. Установка узла учета на трубопроводе отопления.

-Демонтаж счетчика,SONO, Диаметр условного прохода: до 50 мм.

-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных труб электросварочных труб диаметром до 50 мм.

-Приварка фланцев к стальным трубопроводам  диаметром до 50 мм.

-Ротаметр, счетчик, преобразователь,  устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм.

-Бобышки , штуцеры на условное давление  до 10 МПа.

-Гидравлическое испытание.

-Грунтовка металлических поверхностей.

Главный инженер                                               Р.Р. Хазиев.

8-9273404552