УТВЕРЖДАЮ

Директор

ГУП РБ «УАЗ»

__________________ Э.Р. Берг

«___» ___________ 2014г.

Техническое задание

| Инициатор закупки | Управление обеспечения деятельности ГУП «ФЖС РБ» |
| --- | --- |
| Предмет закупки | Оборудование индивидуального теплового пункта и автоматизации тепломеханических решений объекта: «Жилой дом с подземной автостоянкой по ул. Сочинской в Кировском р-не ГО г. Уфа РБ» (секции «А», «Б»). |
| Заказчик | Управление обеспечения деятельности ГУП «ФЖС РБ» |
| Застройщик | ГУП РБ «УАЗ» |
| Требования к качеству, характеристикам безопасности | Оборудование, применяемое на объекте, должно быть сертифицировано. |
| Основные технические характеристики | Наименование | Ед. изм. | количество |
|  | Теплообменник отопления НН № 47 расчет № 125923 | шт | 1 |
|  | Теплообменник ГВС НН № 19 расчет № 111466, 111467 | шт | 1 |
|  | Бак мембранный расширительный FLEXCON М 2000л Ру 10 бар | шт | 1 |
|  | Аппарат магнитной обработки воды МПВ-MWS Ду 50 | шт | 1 |
|  | Устройство ЭХЗ "Экран" с блоком питания | шт | 2 |
|  | Прибор управления насосами WILO SK 712 | шт | 2 |
| Срок выполнения работ, место выполнения работ, услуг | 30 дней с момента подписания договора. г. Уфа, Республики Башкортостан, ул. Сочинская, Кировский район. |
| Срок гарантии качества | Гарантия предоставляется в полном объеме на срок не менее 18 (восемнадцати) месяцев. |
| Срок подписания договора | в течении 3-х рабочих дней после получения согласования сделки в Минземимущество РБ. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ, услуг | Безналичный расчет в соответствии с условиями Договором поставки. |
| Начальная (максимальная) цена договора | 1 069 174 (один миллион шестьдесят девять тысяч сто семьдесят четыре) рубля 28 копеек с учетом НДС 18% и доставкой до объекта. |
| Обеспечение участия в закупочной процедуре | Перечисление денежных средств в размере 100 000 (сто тысяч ) руб. 00 коп. на р/счет ГУП РБ «Управление административными зданиями». (прилагается) |
| Способ закупки | Сбор коммерческих предложений. |

Заместитель директора                                                                                               Х.Р. Гайнутдинов