«Утверждаю»

Директор ГУП РБ «УАЗ»

_______Э.Р. Берг

Техническое задание.

На выполнение работ по техническому  обслуживанию кондиционеров установленных в нежилых помещениях по адресам: г. Уфа, ул. Пушкина,95, Советская,18 (комплекс административных зданий).

1. Чистка фильтрующих элементов.

2. Чистка обменников  внутреннего и наружного блоков.

3.Проверка давления хладагента.

4. Проверка потребляемого кондиционером электрического тока.

( мощность)

5.Чистка и промывка дренажа.

6. Чистка лопаток вентилятора блока.

7. Дозаправка хладагентом.

Итого: количество кондиционеров по объекту 95 шт.

Требования к проведению работ.

- Работы должны производиться в рабочее время по будням дням с 9.30 до 17.30.

-Техническое обслуживание оборудования должно проводиться  в соответствии с требованиями завода-изготовителя, техническими требованиями.

- Организация должна иметь необходимые лицензии и сертификаты на право проведения работ.

Гарантийные обязательства после проведения работ в течении одного года.

Заместитель директора                                                  Х.Р. Гайнутдинов