«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГУП РБ «УАЗ»

______________ Э.Р. Берг

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по техническому обслуживанию, эксплуатации объектов,

По уборке объектов и прилегающей территории

По адресу: г. Уфа, ул. Мира, 14; г. Уфа, ул. Ульянова, 50.

| Виды работ, периодичность |
| --- |
| 1. Ежедневная комплексная уборка и уход | периодичность |
| Протирка пыли, влажная уборка с крышек столов, полок, шкафов, тумбочек, ручек дверей, подоконников и прочих поверхностей высотой не более 2 м; Чистка зеркал и стеклянных поверхностей, перегородок, (кроме окон); Влажная уборка дверных блоков, входных групп, тамбуров; Влажная уборка лестничных пролетов общего пользования; Чистка и протирка мусорных корзин, урн; Уборка полов мягких, твердых, полутвердых, (вакуумная обработка, подметание, машинная, ручная мойка); Удаление пыли влажная уборка плинтусов; Удаление пятен и липких субстанций с полов, стен; Удаление пыли с розеток, удлинителей, с подлокотников; Протирка батарей, радиаторов; Чистка, дезинфекция и влажная уборка кафельной стенки, унитазов, раковин, биде, писсуаров. (Включая удаление ржавчины, мочевого, водного и известнякового камня) в санузлах; Чистка и дезинфекция дверных блоков санузлов и сан. тех. арматуры; Мойка дозаторов для мыла и держателей для туалетной бумаги санузлов; Влажная уборка предметов интерьера мест общего пользования; Уборка прилегающей территории; Вынос ТБО из мусорных корзинок, урн и бумагоуничтожительных машин; Замена полиэтиленовых пакетов в мусорных корзинах, урнах. | 1 - раз в день |
| 2. Еженедельная комплексная уборка | периодичность |
| Натирка полиролью элементов интерьера из цветных металлов; Удаление пыли пятен с рам, тканевых перегородок; Вакуумная обработка тканевых перегородок, мягкой мебели; Удаление пыли и локальных загрязнений с декоративных экранов радиаторов, с искусственных и живых растений с элементов декоративного оформления; Мойка и дезинфекция мусорных корзин; Чистка и полировка зеркал и стеклянных поверхностей мебели, стен из кафеля и др.; Мытье витрин магазинов с наружной / внутренней стороны; Влажная уборка технических и складских помещений, лестничных пролетов. | 1 - раз в неделю |
| 3. Ежемесячная комплексная уборка | периодичность |
| Чистка стеклянных перегородок, настенных светильников снаружи и внутри влажным способом; Удаление пыли с решеток приточно-вытяжной вентиляции, на потолках и стенах; Удаление пыли с горизонтальных жалюзи; Удаление пыли со светильников дневного света; Очистка и мытье входных решеток, защитных ковриков. | 1 - раз в месяц |

2. Виды и периодичность работ по технической эксплуатации объектов:

| № | Раздел | Описание | Периодичность выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общий раздел | Организация проведения технических осмотров инженерных систем в технических помещениях | ежедневно |
|  |  | Взаимодействие с соответствующими городскими службами, ответственными за подачу электроэнергии, тепла, водоснабжения и удаление стоков | по необходимости |
| 2 | Обслуживание систем электроснабжения в помещениях общего пользования, технических помещениях. | Контроль потребления электроэнергии на трансформаторной подстанции. | ежедневно |
|  |  | Обход и осмотр систем электрического снабжения с выявлением дефектов (неисправность светильника, лампы, розетки). | 1 раз в 24 часа |
|  |  | Замена вышедшей из строя лампы, розетки, магнитного или реверсивного пускателя, светильника, предохранителя автоматического выключателя. | в течение 48 часов |
|  |  | Проверка исправной работы вводных, групповых и распределительных устройств. | 1 раз в 24 часа |
|  |  | Проверка работоспособности системы (автоматического ввода резерва «АВР», вводного распределительного устройства «ВРУ») в ручном и автоматическом режимах. | 2 раза в год |
|  |  | Замеры мощности вводных, групповых и распределительных линий. | 1 раз в месяц |
|  |  | Проверка фазировки кабельных вводов. | 1 раз в квартал |
|  |  | Замеры нагрузки на ТП активной и реактивной. | 2 раза в год |
|  |  | Снятия показаний счётчиков учёта электроэнергии на всех устройствах. | 1 раз в месяц |
|  |  | Снятия показаний счётчиков учёта электроэнергии на ТП. | ежедневно |
|  |  | Ревизия ВРУ, АВР, щитков распределения электроэнергии «ЩРЭ» (ЩО, ЩР, ЩК). | 2 раза в год |
|  |  | Осмотр средств измерений контроля и учёта. | 1 раз в месяц |
| 3 | Обслуживание систем теплоснабжения | Контроль потребления тепловой энергии. | ежедневно |
|  |  | Осмотр внешнего состояния колодцев. | ежедневно |
|  |  | Осмотр технического состояния оборудования и трубопроводов в отопительный период. | ежедневно |
|  |  | Осмотр теплового оборудования и запорной арматуры: кранов, вентилей, задвижек в тепловых узлах в отопительный период. | ежедневно |
|  |  | Осмотр теплового оборудования и запорной арматуры: кранов, вентилей, задвижек в тепловых узлах в теплый период года. | еженедельно |
|  |  | Снятие показаний счетчиков. | 1 раз в месяц |
|  |  | Проверка работоспособности регулировочных клапанов. | 1 раз в месяц |
| 4 | Обслуживание систем водоснабжения и канализации | Осмотр оборудования сантехнических узлов. | 1 раз в 24 часа |
|  |  | Снятие показаний водомеров. | 1 раз в месяц |
|  |  | Осмотр внешнего состояния колодцев. | ежедневно |
|  |  | Осмотр технического состояния оборудования и трубопроводов в технических помещениях. | ежедневно |
| 5 | Обслуживание лифтов и эскалаторов | Проверка и регулировка параметров работы, очистка и смазка рабочих механизмов в соответствии с ПУБЭЛ. | ежемесячно |

Заместитель директора                                                                                                        Х.Р. Гайнутдинов