Государственное УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Республики Башкортостан

«УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ЗДАНИЯМИ»

«УТВЕРЖДАЮ» И.о директора ГУП РБ «УАЗ» ___________ Р.Р.Хазиев «13» августа2012г.

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ  ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

«Поставка блочной двухтрансформаторной подстанции»

# Уфа - 2012 год

Содержание документации об аукционе

# I. Общие положения

# II. Информационная карта аукциона

III. Техническое задание

IV. Проект договора

I.Общие положения

Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан «Управление административными зданиями»  (далее «Заказчик») приглашает к участию в открытом аукционе на право заключения договора на «Поставку Блочной двухтрансформаторной подстанции » (далее - аукцион). Начальная цена контракта: приведена в главе «Информационная карта аукциона» документации об аукционе.

- Участниками данного аукциона могут быть любые юридические лица, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели (далее – Участники аукциона).

Для участия в открытом аукционе участник подает заявку в свободной форме.

- Финансирование осуществляется за счет целевых средств участников долевого строительства объекта капитального строительства - жилой дом расположенный по адресу: РБ, г.Уфа, ул. Сочинская, 13 метров севернее дома № 15/1.

- Документация об аукционе разработана на основании Федерального закона от18.07.2011г № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее –«Закон о закупках») и согласно Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Государственного унитарного предприятия «Управление административными зданиями» По вопросам, не урегулированным в документации, следует руководствоваться положениями действующего законодательства РФ.

- Для участия в аукционе необходимо представить заявку на участие в аукционе в свободной форме.

- Заинтересованные лица могут ознакомиться с документацией об аукционе на  сайте: www.rbuaz.ru.

- Порядок,  даты начала и окончания срока подачи заявок: Заявки на участие в аукционе подаются в адрес «Заказчика» С «14» августа 2012 года по «03» сентября 2012 года, 17 ч. 00 мин. Уфимского времени.(15:00 мск).

- Порядок, даты и время рассмотрения заявок на участие в аукционе: Заявки на участие в аукционе рассматриваются единой комиссией ГУП РБ «Управление административными зданиями» «05» сентября 2012 года по адресу: 450008, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Советская, дом 18, 1 этаж, каб №115.

- Дата проведения открытого аукциона в электронной форме:  07 сентября 2012 г. 17.00 местного времени (15:00 мск)

- Заинтересованные Участники  могут получить дополнительную информацию у  контактного

лица Заказчика по адресу: 450008, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Советская, дом 18, 1 этаж, каб. 115. телефон 8(347)272-27-21; 272-08-53 : Мухаметьянова Ильсия Разаковна

Раздел II. Информационная карта аукциона

| № | Описание | Данные |
| --- | --- | --- |
|  | Форма закупки | Открытый аукцион |
|  | Наименование заказчика | заказчик: Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан «Управление административными зданиями» сокращенное наименование ГУП РБ «УАЗ» Адрес: Российская Федерация, 450008, Республика Башкортостан, Уфа г, Советская,18 Адрес электронной почты:uaz_torgi@mail.ru Номера контактных телефонов:(347) 272-27-21, 272-08-53, факс (347) 272-64-12; Контактное лицо: Мухаметьянова Ильсия Разаковна |
|  | Источник финансирования заказа | за счет целевых средств участников долевого строительства |
|  | Предмет аукциона | Блочная комплектная трансформаторная подстанция 2БКТП-П-КК-2х1000-6/0,4 в 2-х модульных ж/б блоках c приямками кабельными (финдаментальными), (с отоплением,освещением,охранно-пожарной сигнализацией) в комплекте с трансформаторами силовыми ТМГ-1000-6/0,4 ДУ; РУВНвыполненно на ячейках типа RM-6 vip-300 IIDI+I «Schneider Electrik» (Франция); РУНН выполненноно на шкафах ШРНН-2500/1250-12-ЭСМ на комплектующих «АВВ» (Германия) |
|  | Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе | Документация об аукционе размещена на сайте: www.uaz.rb.ru |
|  | Характеристики и количество поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Описание закупаемой продукции в Технической части (Часть III документации об аукционе) |
|  | Начальная (максимальная) цена договора | 7 200 000 (семь миллионов триста тысяч рублей00 коп.) |
| 8.1. | Обоснование цены | Стоимость определена по результатам изучения Заказчиком счетов, коммерческих предложений организаций на указанный товар |
|  | Величина понижения начальной цены договора («шаг аукциона») | Шаг аукциона устанавливается в размере от 1% от начальной (максимальной ) цены предмета аукциона и составляет 72 000(семьдесят две тысячи) рублей |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Рубль Российской Федерации |
|  | Порядок формирования цены контракта | В состав цены входят все расходы на доставку до г. Уфа и до объекта капитального строительства расположенного по адресу: РБ, г.Уфа, ул. Сочинская, 13 метров севернее от дома №15/1, перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара | Расчет производится после поставки товара по мере поступления денежных средств до конца 2012 года |
|  | Место, условия и сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Сроки поставки товара: в течение 60(шестидесяти) календарных дней с момента подписания договора . Место поставки товара: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Сочинская, 13 метров севернее от дома № 15/1(строительный адрес объекта) Условия поставки товара: Поставка осуществляется в соответствии с режимом работы заказчика: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 силами и за счет средств Поставщика |
|  | Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе | Первая часть заявки на участие в открытом аукционе должна содержать указанные сведения: а) согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или указание на товарный знак предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе, при условии содержания в документации об открытом аукционе указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе указания на товарный знак; заявка на участие в открытом аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе должна содержать следующие документы и сведения: 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; 2) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам; 3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона до предусмотренных документацией об открытом аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа на указанный электронный адрес Заказчика: uaz_torgi@mail.ru, либо доставляется уполномоченным представителем по адресу местонахождения Заказчика. |
|  | Размер обеспечения заявки, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки | Не предусмотрено |
|  | Требования к описанию участниками размещения заказа поставляемого товара, который является предметом аукциона, его функциональных характеристик (потребительских свойств), а также его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ, оказываемых услуг, которые являются предметом аукциона, их количественных и качественных характеристик | В соответствии с техническим заданием |
|  | Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости) | В соответствии с техническим заданием |
|  | Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления | Не требуется |
|  | Обязательные требования к участникам размещения заказа | 1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом торгов; 2) непроведение ликвидации участника аукциона - юридических лиц, отсутствие решения арбитражного суда о признании участника аукциона банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, подачи заявки на участие в аукционе; 4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
|  | Требования к участникам размещения заказа, установленные Заказчиком | отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом. |
|  | Порядок, даты начала и окончания срока подачи заявок | Заявки на участие в аукционе подаются по адресу: РБ г.Уфа, ул.Советская, 18, каб 115, 1 этаж; электронный адрес: uaz_torgi@mail.ru С «14»августа 2012 года по «03»сентября 2012 года, 17 ч. 00 мин. Уфимского времени (15:00мск) |
|  | Порядок, даты и время рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе | заявки на участие в аукционе рассматриваются единой комиссией ГУП РБ «УАЗ»: «05» сентября 2012 года |
|  | Дата и время проведения открытого аукциона | «07» сентября 2012 года в 17:00 местного времени(15:00мск) |
|  | Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать контракт | Не ранее 10-х дней после проведения открытого аукциона и не позднее 3-х дней со дня получения согласования на подписание договора Минземимуществом |

III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Техническое задание

Требования к качеству товара:

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не содержать восстановленных элементов. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения поставщика, при соблюдении заказчиком правил эксплуатации поставляемого товара.

Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара: Поставляемый товар должен соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем для предлагаемого к поставке товара.

Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара:

Товар должен поставляться в упаковке, способной предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки, передачи заказчику; упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов, деформации.

Требования к безопасности товара:

в соответствии с действующими нормами и правилами.

Гарантийный срок на товар должен быть не менее 12 месяцев. В случае если Товар или отдельные составляющие произведены не в Российской Федерации перед поставкой Товар должно пройти все таможенные и иные процедуры, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

- Технические требования, комплектность поставляемого товара.

Весь товар по своим функциональным, техническим характеристикам и комплектации должен соответствовать нижеприведенным требованиям:

Дождаться загрузки документа-технические требования к товару – 4 страницы

ЧАСТЬ IV. ПРОЕКТ ДОГОВОРА.

Договор поставки №______

г. Уфа					« ___ » _______________ 2012 г.

Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан «Управление административными зданиями» в лице и.о. директора Р.Р.Хазиева действующего на основании Приказа Минземимущества № 1400 от04.06.2012г,  именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и_______________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице__________________________ , действующего на основании ___________, вместе далее именуемые «Стороны», на основании результатов закупки в форме открытого аукциона (протокол Единой комиссии №                от _______2012 г.), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется произвести поставку Блочной двухтрансформаторной подстанции (далее–Товар) согласно прилагаемой спецификации № 1 (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора поставки, а Заказчик - принять и обеспечить оплату  на условиях, предусмотренных настоящим Договором поставки

1.2. Срок поставки Товара: 60 (шестьдесят) календарных дней с момента заключения договора	1.3. Место поставки товара: 450103, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Сочинская, Кировский район 13 метров севернее относительно дома №15/1 (строительный адрес)

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Обеспечить приёмку Товара по количеству и качеству в порядке, установленном настоящим договором.

2.1.2. Обеспечить оплату принятого Товара после поступления денежных средств в порядке, установленном  настоящим Договором.

2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. Требовать надлежащего выполнения обязательств Поставщиком по настоящему Договору.

2.2.2. В любое время требовать от Поставщика отчёт о ходе выполнения Доовора.

2.3. Поставщик обязуется:

2.3.1. Поставить товар в течении 60 дней после поступления предоплаты в размере 10% от стоимости договора на расчетный счет Поставщика

2.3.1. Передать Товар и относящиеся к нему документы по адресу: 450103, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Сочинская, Кировский район(строительный адрес) 13 метров севернее относительно дома 15/1

2.3.2. Осуществить:

-отгрузку, перевозку, разгрузку Товара по адресу указанном в п. 2.3.1. настоящего Договора, в сроки, предусмотренные п. 1.2. настоящего Договора;

2.3.3. Передать Заказчику Товар свободным от любых прав и притязаний 3-х лиц по качеству, количеству и комплектности, соответствующим условиям настоящего Договора, в заводской упаковке, исключающей возможность порчи Товара при его транспортировке и хранении, без механических, химических и прочих повреждений.

2.3.4. Предоставить Заказчику: сертификаты соответствия, выданные органами Госстандарта Российской Федерации (в случае, если Товар подлежит обязательной сертификации), паспорта на весь поставленный Товар, либо иные документы, удостоверяющие качество поставленного Товара в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, а также необходимые для использования данного Товара инструкции и рекомендации на русском языке.

2.3.5. Обеспечить следующие требования к Товару:

- товар не должен быть бывшим в употреблении и (или) восстановленным;

- товар должен соответствовать стандартам и техническим условиям, установленным нормативными актами, действующим на территории Российской Федерации.

2.3.6. Передать Заказчику надлежаще оформленные счет, счет-фактуру, товарную накладную на поставленный Товар.

2.3.7. Заменить некачественный Товар в течение 10 (десяти) дней со дня уведомления Заказчиком, в случае его неисправности.

2.3.8. Вместе с товаром передать паспорт или иной выданный изготовителем товара документ, подтверждающий характеристики эквивалентности поставляемого товара.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

3.1. Поставка Товара должна осуществляться единовременно. Поставка Товара по частям не допускается.

3.2.  Прием Товара по количеству и качеству осуществляется в порядке, предусмотренном Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15 июня 1965 года №П-6, и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25 апреля 1966 года №П-7 (с дополнениями и изменениями).

3.3. Датой исполнения обязательств Поставщика по поставке Товара считается дата подписания уполномоченным представителем Заказчика надлежаще оформленных документов: товарной накладной поставленного Товара. Полномочия представителя Заказчика удостоверяются доверенностью, оформленной в установленном законом порядке.

4. ЦЕНА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1.Стоимость поставляемого по настоящему Договора Товара (далее - цена Договора) составляет __________ (___________________) рублей, в том числе НДС – _______  рублей.

Финансирование осуществляется из целевых средств участников долевого строительства по объекту капитального строительства: жилой дом расположенный по адресу: РБ Г.Уфа, Кировский район, ул. Сочинская

4.2. Цена настоящего Договора, стоимость единицы Товара, поставляемого по настоящему Договору, является фиксированной на период действия настоящего Договору и пересмотру не подлежит.

4.3. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре на основании счета, счет-фактуры и накладных. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указание новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Поставщика несет Поставщик.

4.4. Предоплата за товар составляет 10% от суммы договора

4.5. Расчеты за товар производятся по мере поступления денежных средств из соответствующих источников финансирования до конца 2012 года после получения товара.

4.6.Уступка прав требования по настоящему Договору без согласия Сторон не допускается.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый по настоящему Договор, не имеет недостатков, в т.ч. связанных с качеством изготовления.

5.2. Поставщик гарантирует комплектность Товара и качество в соответствии с государственными стандартами и техническими условиями, которые подтверждаются соответствующей документацией (сертификат  соответствия, паспорт изделия), которые Поставщик передает Государственному заказчику совместно с Товаром.

5.3. Гарантийный срок исчисляется с момента передачи Товара Заказчику, вместе с товаром должна быть представлена гарантия Поставщика и Производителя на срок не менее 12 месяцев, при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с Товаром и срок действия такой гарантии должен быть не менее чем срок действия гарантии Производителя данного товара.

5.4.  В случае обнаружения недостатков по качеству, количеству, комплектности поставленного Товара, Заказчик вправе по своему усмотрению потребовать от Поставщика:

- безвозмездного устранения недостатков Товара;

- возмещения расходов понесённых на их исправление Заказчиком или третьим лицом;

- замены Товара на аналогичный Товар.

5.5. Заказчик вправе требовать полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие поставки ему Товара ненадлежащего качества.

5.6. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, Поставщик обязан исполнить требования Заказчика предусмотренные пунктом 5.4. настоящего Договора, в установленные Заказчиком сроки, но не более 30 календарных дней с момента обнаружения недостатков.

5.7. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Поставщик обязан направить своего представителя не позднее 2-х дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.

5.8. При неявке или отказе Поставщика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков, односторонний акт, составленный Заказчиком имеет силу двустороннего и является основанием для исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных п. 5.4. настоящего Договора. В случае если Заказчик привлек для экспертизы недостатков независимых специалистов, расходы на проведение независимой экспертизы относятся на счет Поставщика.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае несвоевременной передачи (поставки) Товара, поставки Товара ненадлежащего качества,  несоответствия количества и качества поставленных Товаров, Поставщик уплачивает Заказчику пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Договора, за каждый день просрочки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения  обязательства   по   настоящему Договору.

6.2. За нарушение сроков устранения недостатков Товара, предусмотренных разделом «Гарантийные обязательства» настоящего Договора, Поставщик уплачивает Заказчику пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Договора, за каждый день просрочки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения  обязательства   по   настоящему Договору.

6.3. За нарушение сроков оплаты Товара, Заказчик уплачивает Поставщику пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной в срок суммы,  за каждый день просрочки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения  обязательства   по   настоящему Договору.

6.4. В случае необоснованного отказа Поставщика от исполнения настоящего Договора, Поставщик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 10% от цены настоящего Договора.

6.5. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством и настоящим Договора.

6.6. В случае неисполнения своих обязательств Поставщик возмещает Заказчику  все причиненные убытки в полном объеме сверх неустойки. Уплата неустойки не освобождает Сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

6.7. Ответственность сторон, не предусмотренная настоящим Договором, определяется в соответствии с действующим законодательством.

7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

7.1. Любой спор между Сторонами, возникший в связи с исполнением настоящего Договора, должен быть разрешен путем переговоров между представителями Сторон.

7.2. При  не достижении Сторонами согласия спор подлежит передачи на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Башкортостан.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Перечисленные ниже документы являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

Приложение №1 – Спецификация.

8.2.  Настоящий Договор, вступает в силу с момента его  подписания и действует до полного исполнения ими принятых на себя по настоящему Договором обязательств.

8.3. Передача Поставщиком прав и обязанностей по настоящему Договору третьим лицам не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик: | Поставщик: |
| --- | --- |
| ГУП РБ “Управление Административными Зданиями” 450008, Россия, Республика Башкортостан, г Уфа ул. Советская 18 ИНН/КПП 0274003437/027401001 р/c. 40602810800000000182 в ОАО УралСиб г. Уфа к/c.30101810600000000770, БИК 048073770 тел. 8(347) 272-27-21; 272-08-53 |  |
| И.о. директора __________________Р.Р.Хазиев М.П. | ________ ______________ (Ф.И.О.) М.П. м.п. |
| «___» ____________ 2012 г. | «___» ____________ 2012 г. |

СПЕЦИФИКАЦИЯ

поставляемого товара.

«Поставщик» обязуется поставить, а «Заказчик» принять и оплатить следующий «Товар» согласно спецификации:

| № | Наименование товара | Ед. изм. | количество | Цена (руб) | НДС (18%) (руб.) | Цена (руб. с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блочная комплектная трансформаторная подстанция 2БКТП-П-КК-2x1000-6/0,4 в 2-x модульных ж/б блоках с приямками кабельными (фундаментными), (с отоплением, освещением, охранно-пожарной сигнализацией) в комплекте с трансформаторами силовыми ТМГ-1000-6/0,4 Д/У; РУВН выполнено на ячейках типа RM-6 vip-300 IIDI+I «Schneider Electric» (Франция); РУНН выполнено на шкафах ШРНН-2500/1250-12-ЭМС на комплектующих «АВВ» (Германия) | комплект | 1 |  |  |  |

            - Стоимость поставляемого по настоящему Договору Товара составляет__________ ( _____ ) руб., включая НДС 18% в размере _________( ________) руб. Цена указана с доставкой по г.Уфа

            - Срок изготовления оборудования составляет 45-60 дней с момента поступления предоплаты  на расчетный счет Поставщика в полном объеме в соответствии с п.     Договора

            - Комплектность и технические параметры  2БКТП-П-КК-2х1000-6/0,4 определяются однолинейной схемой, перечнем оборудования, планом компоновки, планом общего вида

- приложениями №1, №2, №3 и №4 соответственно, являющимися неотъемлемой частью договора №__от_______ 2012 г. и настоящей спецификации.

            - Покупателю перед подачей напряжения необходимо подтянуть все соединения и крепления и произвести полный комплекс пуско-наладочных работ.

ПОДПИСИ СТОРОН.

ОТ ЗАКАЗЧИКА							ОТ ПОСТАВЩИКА

_______________________________(м.п)                                 __________________________  (м.п.)

Приложение №1 ;2;3;4

к договору

№ ___ от «__» _________2012г.

Дождаться загрузки документа - 6 страниц