|  | УТВЕРЖДЕНО Директор ГУП РБ «УАЗ» «___»__________ 2013 года Р.М.Кадыров___________ |
| --- | --- |

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытого конкурса

на право заключения договора Генерального
подряда на строительно-монтажные работы по завершению строительства объекта: «Многоэтажный жилой дом с подземной автостоянкой по ул. Сочинской в Кировском районе ГО г. Уфа РБ»

| Организатор конкурса: | ГУП РБ «Управление административными зданиями» |
| --- | --- |

Контактные данные организатора конкурса:

Место нахождения / почтовый адрес: 450008, РБ, г.Уфа, ул.Советская, 18

Номер контактного телефона: 8(347) 272-27-21, 272-64-12

г.Уфа - 2013

Оглавление

1. Правовое регулирование	3

2. Организатор конкурса.	3

3. Предмет конкурса.	3

4.  Начальная (максимальная) цена контракта (Лота)……………………………………..3

5. Техническое задание…………………………………………………………………………3

6.  Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе..........................................................................................................................................3

7. Требования к содержанию, составу и форме заявки на участие в конкурсе…………4

8. Порядок, место, дата и время вскрытия конвертов на участие в конкурсе…………...6

9. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе	11

10. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе……………………………….8

11. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации	11

12. Форма, порядок, дата начала и окончания предоставления участникам конкурса разъяснений положений конкурсной документации	11

13.  Требование о внесении задатка на участие в конкурсе и обеспечительного платежа на исполнение договора генерального подряда………………………………..12

14. отказ от проведения конкурса……………………………………………………………12

15. Форма, сроки и порядок оплаты по договору	12

16.  Срок и порядок подписания договора генерального подряда м победителем конкурса.	12

17.  Проект договора генерального подряда.	14

Приложение А	21

Приложение № 1	23

Приложение № 1.1.	25

Приложение № 2.	27

Приложение № 3.	28

Приложение № 4.	29

Приложение № Б.	36

Приложение № В.	39

Приложение № Г.	40

Приложение № Д.	41

Приложение № Е.	42

Приложение № Ж.	44

## 1. Правовое регулирование

1.1. Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом №135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом № 223-ФЗ «о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» Гражданским кодексом Российской Федерации и Положением о закупке товаров, услуг для нужд ГУП РБ «Управление административными зданиями»

1.2. Форма конкурса- открытая по составу участников.

1.3. Информация о конкурсе размещается на сайте  www.zakupki.gov.ru в сети «Интернет» (далее - на официальном сайте).

2. Организатор конкурса.

2.1. Организатор конкурса: ГУП РБ «Управление административными зданиями».

2.2. Место нахождения:  Республика Башкортостан, г.Уфа, ул..Советская,18.

Почтовый адрес: 450008, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Советская, 18.

Номер контактного телефона Организатора конкурса: 8 (347) 272-27-21, 272-64-12.

2.3. Организатор конкурса осуществляет действия по организации и проведению конкурса в соответствии с процедурами, условиями и положениями, изложенными в настоящей конкурсной документации.

3. Предмет конкурса.

3.1. Предметом конкурса является право заключения договора генерального подряда на строительно-монтажные работы по завершению строительства объекта: «Многоэтажный жилой дом с подземной автостоянкой по ул. Сочинской в Кировском районе ГО г. Уфа РБ» ,  указанным в Приложении А «Информационное сообщение» к настоящей конкурсной документации.

3.2. Место поставки услуг: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Сочинская, 15.

4. Начальная (максимальная) цена контракта (лота)

4.1. Начальная (максимальная) цена контракта (лота) приведена в Приложении А «Информационное сообщение»

5. Техническое задание.

5.1. Техническая характеристика, сроки выполнения работ, форма, сроки и порядок оплаты работ, приведены в Приложении А «Информационное сообщение» и в Приложении № 1 и в Приложении №1.1, «Техническая характеристика и ведомость отделочных работ объекта «Многоэтажный жилой дом с подземной автостоянкой по ул. Сочинской в Кировском районе ГО г. Уфа Республики Башкортостан»

5.2. Ведомость объемов производства необходимых работ предоставлена в файле: Ведомость объемов работ (в архивированном варианте)

## 6.  Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

6.1. Заявка на участие в конкурсе подается в срок, установленный настоящей конкурсной документацией, в письменной форме в запечатанном конверте или в форме электронного документа, при этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка.

6.2. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета конкурса (лота).

6.3. Прием заявок осуществляется по адресу: РБ, г.Уфа, ул.Советская,18, каб.113 в течение рабочего времени с 09-00 часов до 17-00 часов местного времени.

6.4. Начало срока подачи заявок на участие в конкурсе: 29.08.2013 года.

6.5. Окончание срока подачи заявок на участие в конкурсе: 20.09.2013 года до 14-30 часов местного времени.

6.6. Заявка на участие в конкурсе, поступившая в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируется Организатором конкурса.

По требованию заявителя, Организатором конкурса выдается расписка о получении от него заявки на участие в конкурсе с указанием даты и времени ее регистрации.

6.7. Заявка на участие в конкурсе в форме электронного документа подается на электронный адрес: gupuaz_torgi@mail.ru

6.7.1. При получении заявки на участие в конкурсе, поданной в форме электронного документа, Организатор конкурса подтверждает в письменной форме или в форме электронного документа ее получение в течение одного рабочего дня с даты получения такой заявки.

6.8. Заявка на участие в конкурсе, поступившая после окончания срока приема заявок на участие в конкурсе, не рассматривается и в тот же день возвращается соответствующему заявителю.

Задаток возвращается указанному заявителю в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола открытого конкурса.

6.9. Заявитель несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, участием в конкурсе и заключением договора, а Организатор конкурса, не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов конкурса.

6.10. Заявитель, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала вскрытия конвертов на участие в конкурсе.

Организатор конкурса возвращает задаток указанному заявителю в течение пяти рабочих дней с даты поступления письменного уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе.

## 7. Требования к содержанию, составу и форме заявки на участие в конкурсе.

7.1. Условия конкурса, порядок и условия заключения договора с участником конкурса являются публичной офертой, а заявка на участие в конкурсе является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

7.2. Заявка должна быть подготовлена по форме согласно Приложению №Б, настоящей конкурсной документации, и содержать:

- сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за один месяц до даты размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса, выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за один месяц до даты размещения на официальном извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за один месяц до даты размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

2) Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора генерального подряда, в том числе предложение о цене договора генерального подряда.

3) Документы, копии документов или сведения, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:

а) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка).

б) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса.

в) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства

г) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе

д) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

е)   копии ранее заключенных договоров, акты-приемки, акты выполненных работ имеющих непосредственное сходство с данным видом проводимых работ, описанных в настоящей конкурсной документации.

ж) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

з) наличие квалифицированного персонала (заполняется по форме Приложения Д «Сведения о персонале»)

и) наличие материально-технической базы (в свободной форме)

к) наличие собственных  финансовых средств для обеспечения условий договора (заполняется по форме Приложения Г «Финансовые возможности»)

л) наличие членства в СРО на строительно-монтажные работы

м) опыт работы в аналогичной деятельности не менее 3-х лет. (заполняется по форме Приложение Д «Сведения об опыте выполнения аналогичных работ»

н) наличие допуска к организации работ по строительству (функции Генерального подрядчика) со стоимостью работ по одному договору до 500 млн.руб.

- также участнику необходимо заполнить анкету участника по форме приложенной в Приложении В.

7.3. Заявка на участие в конкурсе оформляется в соответствие со следующими требованиями:

1) все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки, на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации;

2) при подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей;

3) все страницы представленной заявки и документов должны быть читаемыми и четкими, в том числе, включая надписи на оттисках печатей и штампов;

4) заявка на участие в конкурсе должна содержать опись входящих в ее состав документов. Все прилагаемые к заявке документы должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью заявителя - юридического лица, подписаны лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица заявителя без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности. В последнем случае оригинал или надлежащим образом заверенная копия доверенности прикладывается к заявке;

Указанные требования не распространяются на нотариально заверенные копии документов;

5) Физические лица предоставляют нотариально заверенные копии требуемых документов.

6) исправления в тексте заявки на участие в конкурсе не имеют силы, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением, а так же скреплены печатью участника конкурса – юридического лица;

7) представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются заявителям и участникам конкурса, кроме отозванных ими заявок на участие в конкурсе, а также заявок, поданных после окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе;

8) соблюдение заявителем требований по оформлению заявки означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, поданы от имени заявителя, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе документов и сведений.

9) документы на участие в конкурсе предоставляются в закрытых конвертах и в соответствии с требованиями настоящего раздела или в форме электронного документа, при этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка.

## 8.  Порядок, место, дата и время вскрытия конвертов  на участие в конкурсе.

8.1. Вскрытие конвертов и осуществление открытия доступа к заявкам поданным в форме электронных документов  осуществляется публично, Единой Комиссией ГУП РБ «Управление административными зданиями» (далее – Конкурсная комиссия) по адресу: РБ, г.Уфа, ул. Советская,18,  актовый зал, в 14-30 часов местного времени 20.09.2013 года.

8.2. Непосредственно перед началом вскрытия конвертов и открытия допуска к заявкам поданным форме электронного документа, комиссия объявляет о возможности подать заявки на  участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе.

8.3. При вскрытии каждого конверта или открытия допуска к заявке поданной в  форме электронного документа объявляется наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), почтовый адрес каждого участника размещения заказа наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения договора генерального подряда и заносятся в протокол вскрытия конвертов.

8.4. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, в указанный протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся.

8.5. Протокол вскрытия конвертов ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии.

8.6. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого заявителя, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому заявителю.

8.7. Организатор конкурса ведет аудиозапись вскрытия конвертов и открытия доступа к заявкам поданных в форме электронного документа.

8.8. Заявителю, не допущенному к участию в конкурсе, организатор конкурса возвращает задаток в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола вскрытия конвертов.

9. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

9.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией.

9.2.  Срок рассмотрения заявок не может превышать 10 (десять) дней со дня подписания протокола вскрытия конвертов.

9.3.  По итогам рассмотрения конкурсных заявок, Комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника конкурса или об отказе в таком допуске и оформляется  протокол рассмотрения заявок, который подписывается всеми присутствующими членами комиссии и размещается на официальном сайте и на сайте заказчика в тот же день но не позднее следующего дня с даты подписания протокола рассмотрения заявок.

9.4.  При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник закупки не допускается комиссией к участию в конкурсе в случае:

1) непредставления определенных конкурсной документацией документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки или о товарах, работах, услугах, являющихся предметом отрытого конкурса;

2) несоответствия  Участника конкурса требованиям, установленным конкурсной документацией;

3) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора, работы, услуги,  начальную (максимальную) цену единицы услуги и (или) работы.

4) непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение задатка на участие в конкурсе.

## 9.5.  В случае, если по итогам рассмотрения конкурсных заявок принято решение о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только 1 (одного) участника закупки, подавшего конкурсную заявку, конкурс признается несостоявшимся. В этом случае Комиссия вправе согласовать с участником закупки, подавшим такую заявку, и руководителем Заказчика окончательный текст договора, который в случае достижения согласия между таким участником закупки и руководителем Заказчика заключается в сроки и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией, по цене, предложенной участником закупки в конкурсной заявке, но не выше начальной (максимальной) цены договора генерального подряда указанную в извещении. В случае недостижения согласия между таким участником конкурса и руководителем Заказчика Комиссия по согласованию с руководителем Заказчика вправе принять решение о целесообразности заключения договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

## 9.6.  В случае, если по итогам рассмотрения конкурсных заявок принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников закупки, подавших заявки, либо в случае отказа единственного участника конкурса от заключения договора в сроки и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией, по цене, предложенной таким участником в конкурсной заявке, Комиссия по согласованию с руководителем Заказчика вправе принять решение о целесообразности заключения договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

## 9.7.  Заявителю, не допущенному к участию в конкурсе в ходе рассмотрения заявок, организатор конкурса возвращает задаток в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок.

## 9.8. Протокол рассмотрения конкурсных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии и размещается на официальном сайте и на сайте Заказчика в день окончания рассмотрения конкурсных заявок, но не позднее дня, следующим за днем подписания протокола рассмотрения заявок.

## 10. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе.

10.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление конкурсных заявок участников закупки, признанных участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать 10 (десять) дней со дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок. При необходимости к оценке и сопоставлению конкурсных заявок привлекаются эксперты.

10.2.  Оценка и сопоставление конкурсных заявок осуществляются Комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями,  установленными конкурсной документацией

10.3.  Оценка и сопоставление конкурсных заявок осуществляется по цене и иным критериям,  указанным в конкурсной документации. Критериями оценки помимо цены могут быть:

10.3.1.1.  Качественные, технические и функциональные характеристики выполнения работ.

10.3.1.2.  Сроки выполнения работ.

10.3.1.3   Срок предоставления гарантии на выполняемые работы.

10.3.1.4.  Объем предоставления гарантии на выполняемые работы

10.3.1.5.   Наличие производственных мощностей.

10.3.1.6.   Наличие трудовых ресурсов.

10.3.1.7.   Наличие финансовых ресурсов.

10.3.1.8.   Наличие квалифицированных специалистов.

10.3.1.9.   Наличие технологического оборудования.

10.3.2.1.   Наличие опыта выполнения данного вида работ.

10.3.2.2.   Наличие деловой репутации организации либо физ. лица.

10.4. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора генерального подряда присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора генерального подряда, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора генерального подряда, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

10.5.  Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора генерального подряда и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

10.6.  Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера. Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора конкурса, уполномоченного органа. Организатор конкурса, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает пакет конкурсной документации в Минземимущество для согласования сделки договора генерального подряда с победителем конкурса.

10.7 Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе:

10.7.1. При оценке заявок по критерию "цена договора" ("цена договора за единицу товара, работы, услуги") использование подкритериев не допускается.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "цена договора" ("цена контракта за единицу товара, работы, услуги"), определяется по формуле:

Amax    -       Ai

Rai   = ------------------- x 100,

Amax

где:

Rai  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Amax  - начальная (максимальная) цена договора, установленная в конкурсной документации (сумма  начальных  (максимальных)  цен за единицу товара,   работы,   услуги,  установленных  в  конкурсной  документации);

Ai  -  предложение i-го участника  конкурса по цене договора (по сумме цен за единицу товара, работы, услуги).

Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию "цена договора" ("цена договора за единицу товара, работы, услуги"), умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

При оценке заявок по критерию "цена договора" ("цена договора за единицу товара, работы, услуги") лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой договора (с наименьшей суммой цен за единицу товара, работы, услуги).

Договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке либо на условиях, предложенных участником конкурса при проведении переторжки (если таковая предусмотрена настоящей документацией).

# 10.7.2. Оценка заявок по критерию «сроки выполнения работ»

Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «срок  поставки товара», определяется по формуле:

,

где:

Rfi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Fmax - максимальный срок поставки товара в единицах измерения срока поставки товара (количество дней) с даты заключения договора;

Fmin -  минимальный срок поставки товара в единицах измерения срока поставки товара (количество дней) с даты заключения договора;

Fi -  предложение, содержащееся в i-й  заявке по сроку поставки товара, в единицах измерения срока поставки товара (количество дней) с даты заключения договора.

Для получения итогового рейтинга по заявке на участие в конкурсе рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «сроки поставки товара», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

Лучшим условием исполнения контракта по критерию «сроки поставки товара» признается предложение в заявке с наименьшим сроком поставки товара.

В случае применения одного срока поставки товара предложениям в заявках со сроком поставки товара, равным менее половины максимального срока поставки товара, установленного в конкурсной документации, присваивается рейтинг по данному критерию, равный 50.

При этом контракт заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке. Исполнение гарантийного обязательства осуществляется участником конкурса, с которым заключается договор, без взимания дополнительной платы, кроме цены договора.

10.7.3. Оценка заявок по критерию "срок предоставления гарантии качества работ"

Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию "срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг", определяется по формуле:

Gi – Gmin

Rgi  = ------------ x 100,

Gmin

где:

Rgi  - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Gmin - минимальный срок предоставления гарантии качества товара, установленный в конкурсной документации;

Gi   -  предложение  i-го  участника  по сроку гарантии качества товара.

Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию "срок предоставления гарантии качества товара", умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

При оценке заявок по критерию "срок предоставления гарантий качества товара " лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение в заявке с наибольшим сроком предоставления гарантии качества товара.

10.8.  Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте заказчиком, в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

10.9.   Участникам конкурса, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, денежные средства  внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе возвращаются в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, за исключением участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер и которому денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются в порядке, предусмотренным пунктом 8.9. настоящей конкурсной документацией.

10.10.   Денежные средства, внесенные в качестве задатка на участие в конкурсе, возвращаются участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора генерального подряда с победителем конкурса.

## 11. Срок,  место и порядок  предоставления конкурсной документации.

11.1. Конкурсная документация предоставляется заинтересованным лицам (их представителям - при наличии доверенности) без взимания платы по адресу: г. Уфа, ул. Советска,18, каб. 113,  по рабочим дням с 10-00 часов до 17-00 часов местного времени с 29.08.2013года

11.2. Конкурсная документация предоставляется на основании заявления, поданного в письменной форме, в том числе, в форме электронного документа на адрес электронной почты Организатора конкурса gupuaz_torgi@mail.ru, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления.

11.3. Конкурсная документация также размещена на сайтах www.zakupki.gov.ru, и   rbuaz.ru в сети «Интернет».

## 12. Форма, порядок, дата начала и окончания предоставления участникам конкурса разъяснений положений конкурсной документации.

12.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в срок с 29.08.2013 года до 
18.09.2013 года направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа в соответствии с Приложением Ж, в адрес организатора конкурса: 450006, РБ, г. Уфа, ул.Советская, 18, каб. 113, либо на адрес электронной почты gupuaz_torgi@mail.ru, запрос о разъяснении положений конкурсной документации.

12.2. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Организатор конкурса направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации в адрес заинтересованного лица.

12.3. В течение одного дня с даты направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу заинтересованного лица такое разъяснение размещается Организатором конкурса на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

12.4. Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с запросом заинтересованного лица вправе принять решение о внесении изменений в конкурную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором конкурса в порядке, установленном для размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем заявителям, которым была предоставлена конкурсная документация. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте изменений, внесенных в конкурсную документацию, до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе составлял не менее пятнадцати дней.

13. Требование о внесении задатка на участие в конкурсе и обеспечительного платежа на исполнение договора генерального подряда.

13.1. Для участия в конкурсе заявитель вносит задаток в размере 5 000 000 (пять миллионов рублей) в срок до 20.09.2013 до 12-00 часов местного времени.

13.2. Победитель конкурса вносит обеспечительный платеж исполнения договора генерального подряда в размере 10 000 000 (десять миллионов) рублей в течении 3 (трех) дней  с даты подписания договора Генерального подряда.

13.3. Реквизиты для перечисления задатка и обеспечительного платежа :

Расчетный счет №  40602810800000000276

Банк  филиал ОАО «Уралсиб» г.Уфа

БИК 048073770

Корреспондентский счет № 30101810600000000770

ИНН   0274003437  КПП  027401001

Назначение платежа: задаток за участие в конкурсе на право заключения договора генерального подряда на строительно-монтажные работы по завершению строительства объекта «Многоэтажный жилой дом с подземной автостоянкой по ул. Сочинской в Кировском районе ГО г. Уфа РБ»

Назначение платежа: обеспечительный платеж исполнения договора генерального подряда на строительно-монтажные работы по завершению строительства объекта «Многоэтажный жилой дом с подземной автостоянкой по ул. Сочинской в Кировском районе ГО г. Уфа РБ»

14. Отказ от проведения  конкурса.

14.1. Организатор конкурса, вправе отказаться от проведения открытого конкурса не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

14.2. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса размещается на официальном сайте  в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.

14.3. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор конкурса направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

14.4. Организатор конкурса возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения конкурса.

## 15.  Форма, сроки и порядок оплаты по договору.

15.1. Форма, сроки и порядок оплаты по договору подряда в проекте договора генерального подряда в разделе 17 настоящей конкурсной документации.

16. Срок и порядок подписания договора генерального подряда с победителем конкурса.

16.1. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки, организатор конкурса направляет пакет конкурсной документации на согласование заключения договора генерального подряда с победитель конкурса в Министерство Земельных и имущественных отношений.

16.2. Организатор конкурса в течение трех рабочих дней со дня  даты согласования сделки с Министерством Земельных и имущественных отношений, на основании представленного победителем конкурса пакета документов подготавливает и передает победителю конкурса проект договора генерального подряда.

16.3. Договор подряда должен быть подписан победителем конкурса не позднее 3 рабочих дней с момента его получения.

16.4. В течении 3 (трех) дней с момента подписания договора генерального подряда, согласно пункта 3.5  данного договора, победитель аукциона перечислят на расчетный счет Организатора конкурса 10  000 000 (десять миллионов) рублей как обеспечение обязательств по исполнению настоящего договора.

16.4.1. По соглашению сторон Организатор конкурса вправе принять внесенный ранее победителем конкурса задаток на участие в конкурсе, как обеспечительный платеж по исполнению договора. В этом случае в течении 3 (трех) дней с момента подписания договора победитель конкурса вносит оставшуюся сумму в счет обеспечения исполнений обязательств по настоящему договору.

16.5. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора генерального подряда, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора генерального подряда, либо заключить контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.

16.6.   При этом заключение договора генерального подряда для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения победителя конкурса или участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения договора генерального подряда задаток, внесенный им в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращается.

16.7.   В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения договора генерального подряда заказчик вправе принять решение о признании конкурса несостоявшимся. В случае, если победитель конкурса и участник конкурса заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, были признаны уклонившимися от заключения договора генерального подряда, конкурс признается несостоявшимся.

16.9.   В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора генерального подряда, задаток на участие в конкурсе внесенный победителем конкурса не возвращаются победителю конкурса.

16.10.    В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения договора генерального подряда, задаток на участие в конкурсе не возвращаются.

## 17. Проект  договора генерального подряда.

## Лот №1

ДОГОВОР

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДА

№  13 /______=18 ПНО

г. Уфа          	                                                                 «____» __________ 2013 г.

Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан «Управление административными зданиями», в лице генерального директора Государственное унитарное предприятие «Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан» Якина Вячеслава Гурьевича, действующего на основании доверенности № ___________  от _________2013г., именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

______________ «__________________________»,  в лице генерального директора ___________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик» (далее – Генподрядчик), с другой стороны, вместе именуемые Стороны, на основании Протокола №____________ от __________________г. результатов проведенной закупки, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

# РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА

# СТАТЬЯ 1. Предмет Договора

  - Генподрядчик в установленные Договором сроки, в пределах Договорной цены выполнит работы по организации строительства «Многоэтажного жилого дома с подземной автостоянкой по ул. Сочинской в Кировском районе ГО г.Уфы РБ» (далее по тексту договора Объект) с инженерными сетями и благоустройством прилегающей территории в объеме утвержденной проектно-сметной документации, на свой страх и риск, собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций,  а Заказчик обязуется принять и оплатить результат Работы.

1.2. В случае необходимости Стороны вправе заключить Дополнительное соглашение к настоящему Договору, в котором согласуют необходимые дополнительные условия выполнения Работ.

# СТАТЬЯ 2. Договорная цена

  - Договорная цена Работ по строительству Объекта согласно Протоколу (ведомости) согласования договорной цены (Приложение №3) составляет в текущих ценах  _________ (_____________________________________) рублей, в т.ч. НДС 18%.

В цену Работ включены ранее выполненные строительно-монтажные работы, составляющие в текущих ценах _____________ (____________________________________) рублей (в т.ч. НДС 18%), подтверждаемые Актом приема-передачи от ______________г.

Остаток цены работ на завершение строительства Объекта составляет _______________ (_____________________________) рублей, в т.ч. НДС 18%.

  - Общая проектная площадь помещений Объекта составляет 21 449,03 кв.метров. Отделка жилых и нежилых помещений Объекта принята в соответствии с Технической характеристикой (Приложение № 1; Приложение №1.1).

# СТАТЬЯ 3. Порядок и условия платежей

  - Оплата принятых Заказчиком Работ, предусмотренных Договором, производится после представления  Генподрядчиком следующих документов:

а. подписанные Сторонами акты по форме КС-2 в количестве 4 экз., справка по форме КС-3 в количестве 4 экз., журнала учета выполненных работ форма № КС 6а –   1 экз., исполнительная документация на законченный этап (комплекс) работ в 3 экз.

б. счет-фактура Генподрядчика на сумму, не превышающую общую сумму, указанную в подписанной Сторонами  в справке по форме КС-3 – 1 экз.

  - Заказчик в течение 30-ти банковских дней с даты приемки выполненных работ и предоставления Генподрядчиком  документов, предусмотренных п. 3.1. Договора, производит оплату за выполненные Работы, с учетом вылаченных авансов и суммы удерживаемой в порядке, предусмотренном в п.3.5. Договора.

  - Заказчик вправе осуществлять платежи с использованием иных форм  расчетов, предусмотренных действующим законодательством.

  - Заказчик на основании письменных обращений Генподрядчика выплачивает авансы для выполнения работ предусмотренных настоящим договором. Сроки и размер авансовых оговариваются  Сторонами в обращении.

  - Генподрядчик в течении 3 (трех) дней с момента подписания настоящего договора перечисляет на расчетный счет Заказчика 10 000 000 (десять миллионов) рублей как обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору. Обеспечение удерживается Заказчиком без начисления на него процентов до полного исполнения обязательств по договору.

Заказчик вправе удержать соответствующую сумму (задолженности, убытков, штрафов, иных санкций, предусмотренных настоящим договором) из обеспечительского взноса. После такого удержания Заказчик направляет письменное уведомление Генподрядчику с приложением расчета удержанных сумм.

Обеспечительный взнос не является задатком, обеспечивающим исполнение обязательств по настоящему договору, положения ст.ст. 380-381 Гражданского кодекса РФ не применяются.

# СТАТЬЯ 4. Сроки и порядок выполнения Работ

4.1. Календарные сроки выполнения Работ указываются в Графике производства Работ (Приложение №2) и составляют:

Начало Работ – с момента заключения договора;

Окончание Работ – «_____» _______________ 20____г.

4.2.  Никакие задержки и нарушения в выполнении Работ не могут служить основанием для требования Генподрядчиком о продлении Срока выполнения Работ, за исключением случаев, оговоренных в ст.ст.  16 и 19 настоящего Договора, а так же нарушения сроков поставки в соответствии п.7.2.

4.3.  Дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков строительства.

# РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

# СТАТЬЯ 5. Обязательства Генподрядчика

В рамках Договорной цены, указанной в Статье 3 Договора, Генподрядчик:

  - Выполняет все работы по строительству в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и Графиком производства Работ (Приложение №2), сдает Заказчику по Акту законченный строительством Объект (форма КС-14) в срок предусмотренный п.4.1. Договора в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.

  - В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, назначает ответственных Представителей для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения Работ, о чем направляет Заказчику официальное уведомление. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. Представителей, занимаемая у Генподрядчика должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении Представителей.

  - Возводит собственными силами за счет средств, предусмотренных на эти цели в сводном сметном расчете в соответствии с утвержденным проектом организации строительства (ПОС) и проектом производства работ (ППР) все временные сооружения, в том числе ограждение строительной  площадки.

  - Осуществляет временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке в точках подключения в соответствии с ПОС, оформляет от своего имени договора с поставщиками  тепло, энергоресурсов.

  - Обеспечивает в ходе строительства выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

  - Обеспечивает освещение строительной площадки, ее содержание и уборку, а также  территории прилегающей непосредственно к ней.

  - За пятнадцать дней до подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-14) вывозит за пределы строительной площадки,  принадлежащие Генподрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.

  - Извещает  Заказчика за 24 (двадцать четыре) часа до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Генподрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом, то по требованию Заказчика Генподрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

В случае неявки представителя Заказчика в указанный Генподрядчиком срок, последний составляет односторонний акт. В этом случае вскрытие работ по требованию  Заказчика осуществляется за счет Заказчика.

  - Производит индивидуальное испытание смонтированного оборудования и принимает участие в комплексном его опробовании в присутствии представителя Заказчика.

  - Генподрядчик в 5-ти дневный срок извещает Заказчика о готовности Объекта к подписанию Акта приемки законченного строительством Объекта  .

  - Немедленно извещает Заказчика и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, технической документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, независящих от Генподрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

  - Не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

  - Для выполнения своих обязанностей по Договору заключает договора с субподрядными организациями. При этом Генподрядчик несет ответственность перед Заказчиком  за неисполнение или ненадлежащее  исполнение обязательств  субподрядчиками.

  - Информирует Заказчика о заключении договоров с  Субподрядчиками по мере их заключения письменно.

  - Без письменного согласия Заказчика не производит уступку своих прав по Договору третьим лицам.

  - В течение 30 дней рассматривает полученную от  Заказчика проектно-сметную документацию утвержденную Заказчиком штампом «В производство работ». После указанного срока замечания к ПСД от Генподрядчика не принимаются.

  - Вплоть до окончания строительства, в том числе и до завершения сезонных работ, представлять Заказчику документацию на выполненные работы в порядке, предусмотренном в Статье 11 Договора.

  - Передает по окончании строительства Заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых до его окончания.

  - Несет ответственность за правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к первичным точкам, линиям, и уровням, правильность положений уровней, размеров.

  - До подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта, несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения, кроме случаев, предусмотренных в Статье 19 Договора.

  - Обеспечивает надлежащую охрану материалов, оборудования строительной техники и другого имущества находящегося на территории огражденной строительной площадки от начала работ до завершения строительства.

  - Устраняет в сроки, согласованные с Заказчиком, своими силами и за свой счет все дефекты/недостатки в выполненных им Работах, выявленные в течение Срока действия Договора и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств по Договору.

Ответственность Генподрядчика должна быть подтверждена актом о выявленных дефектах, подписанным Сторонами, где фиксируется дата обнаружения дефекта и предполагаемая дата его устранения.

В случае если Генподрядчик откажется от составления или подписания акта о выявленных дефектах, окончательным документом по фиксированию обнаруженного дефекта и его характера является акт, составленный в одностороннем порядке Заказчиком.

В случае, если Генподрядчик в течение срока, указанного в Акте о выявленных дефектах, не устранит дефекты, указанные в акте, Заказчик вправе применить к Генподрядчику штрафные санкции, а также, без ущемления своих прав по гарантии, устранить дефекты силами третьих лиц за счет средств, удерживаемых в порядке определенном в п.3.5. Договора.

  - Производит опрессовку системы отопления первую и повторную в случае необходимости.

  - При выполнении Работ соблюдает требования действующего законодательства РФ об охране окружающей среды и безопасности ведения работ.

  - Согласовывает с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечивает его соблюдение на строительной площадке.

# СТАТЬЯ 6. Обязательства Заказчика

По настоящему Договору Заказчик:

  - Передает Генподрядчику в 30-ти дневный срок со дня подписания Договора на период строительства Объекта и до его завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ, разрешение на строительство Объекта. Одновременно с этим Заказчик  передает Генподрядчику документы об отводе мест для складирования лишнего грунта и строительного мусора и карьеров для добычи недостающего грунта, а также разбивку осей Объекта, произведенную местными органами архитектуры и градостроительства городов.

  - Передает Генподрядчику проектно-сметную документацию в 2 (двух) экземплярах. Передаваемая документация должна быть составлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил и утверждена в установленном порядке.

  - Передает Генподрядчику в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания Договора перечень исполнительной документации, необходимой для приемки Объекта, Перечень оборудования поставки Заказчика (Приложение №4).

  - Производит приемку и оплату работ, выполненных  Генподрядчиком, в порядке, предусмотренном п.3.2. и п.13.4. Договора. В случае отсутствия исполнительной документации на выполненный объем  работ, строительно-монтажные работы  не принимаются и не оплачиваются.

  - Не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента получения уведомления от Генподрядчика о готовности работ, принимает работы подлежащие закрытию. Готовность принимаемых ответственных конструкций, инженерных систем, скрытых работ подтверждается подписанием представителем Заказчика и Генподрядчика актов освидетельствования, в том числе актов гидравлического испытания систем.

  - Представляет Генподрядчику точки подключения временных коммуникаций.

  - Укомплектовывает и передает Генподрядчику под монтаж оборудование поставки Заказчика. В случае обнаружения Генподрядчиком некомплектности оборудования (поставки Заказчика) при приемке его в монтаж либо выявления дефектов в оборудовании в процессе монтажа или испытания Генподрядчик обязан немедленно поставить в известность Заказчика и принять участие в составлении соответствующего акта. Составление акта и предъявление претензий к заводу-изготовителю или поставщику оборудования является обязанностью Заказчика.

  - Контролирует выполнение Генподрядчиком операционного контроля на соответствие требованиям п.6.1.6. Главы 6 СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», включенного в Перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона №384-ФЗ от 30.12.2009г. «Технический регламент безопасности зданий и сооружений».

# РАЗДЕЛ III. МАТЕРИАЛЫ, СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

# СТАТЬЯ 7. Поставка Материалов и Оборудования

  - Генподрядчик в счет Договорной цены поставляет на Объект сертифицированные Материалы и Оборудование, за исключением поставок Заказчика согласно п.6.3. Договора.

  - Заказчику предоставляется право в приоритетном порядке осуществлять поставку строительных материалов, изделий и конструкций, инженерного (технологического) оборудования на Объект по конкурентным рыночным ценам, сложившимся в регионе поставки. В данном случае Заказчик должен известить Генподрядчика в разумный срок но не мнее чем за 30 рабочих дней до предполагаемой поставки.

  - Генподрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование принятых им по акту и прибывающих на Объект материалов и оборудования.

  - Все поставляемые для строительства материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов (паспортов) должны быть предоставлены Заказчику в комплекте с исполнительной документацией и формами КС-2, КС-3.

# СТАТЬЯ 8. Строительная техника и расходные материалы

  - Генподрядчик доставляет на Объект всю Строительную технику и расходные материалы, необходимые для выполнения Работ, осуществляет их разгрузку и складирование, выполняет ремонт и техническое обслуживание машин и механизмов.

  - Строительная техника и расходные материалы, используемые Генподрядчиком для проведения Работ, должны соответствовать требованиям нормативных документов Российской Федерации.

  - Строительная техника, должна быть в рабочем состоянии, безопасной, пригодной для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения Работ.

# РАЗДЕЛ IV. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

# СТАТЬЯ 9. Журнал производства строительно-монтажных работ

  - С момента начала  Работ до их завершения Генподрядчик ведет «Журнал производства строительно-монтажных работ».

  - Заказчик регулярно проверяет и визирует журнал производства работ на Объекте, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Генподрядчика.

# СТАТЬЯ 10. Учетная документация

10.1. Генподрядчик обязан вести и предоставлять Заказчику  первичную учетную документацию в порядке, объеме и в сроки, установленные Заказчиком:

  - Первичная учетная документация включает в себя:

- акт приемки  выполненных работ по форме КС-2;

- справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;

- журнал учета выполненных работ по форме КС-6а;

- счет-фактуру на оплату выполненных работ;

- иные документы, подтверждающие затраты Генподрядчика.

# СТАТЬЯ 11. Скрытые работы

  - Скрытые Работы подлежат приемке Заказчиком перед производством последующих работ.

Генподрядчик письменно, не позднее, чем за 24 (двадцать четыре) часа до начала приемки Скрытых работ, уведомляет Заказчика о необходимости прибытия на Объект для проведения приемки работ, подлежащих закрытию.

  - Уведомление о назначении даты приемки Скрытых Работ должно быть направлено Генподрядчиком Заказчику  в рабочие дни и в часы работы.

  - В случае если Заказчик был должным образом уведомлен о необходимости приемки Скрытых Работ и не прибыл в назначенное время, Генподрядчик имеет право составить односторонний акт и закрыть Работы, при этом ответственность за качество Скрытых работ несет Генподрядчик

  - В случаях, если закрытие Работ произведено без подтверждения Заказчиком, либо Заказчик не был информирован или информирован с опозданием, генподрядчик согласно указанию Заказчика, за свой счет должен открыть, а затем восстановить данную часть Скрытых Работ.

  - Готовность принимаемых Скрытых Работ подтверждается уполномоченными лицами в соответствии с порядком, установленным СНиП, действующим техническим регламентом.

  - В случае если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные Работы, подлежащие закрытию, Заказчик дает соответствующие предписания, обязательные для исполнения Генподрядчиком. Генподрядчик обязан своими силами и за свой счет в срок не более чем 3 (Три) рабочих дня, следующих за датой получения предписания, переделать эти Работы с надлежащим качеством в соответствии с проектно-сметной документацией, СНиП и повторно предъявить их к приемке Заказчику. При наличии документального обоснования согласованнного Заказчиком данный срок может быть увеличен.

  - Акты освидетельствования скрытых работ составляются в четырех экземплярах: Генподрядчику – 1 экз., Заказчику – 3 экз.

  - Каждому акту освидетельствования скрытых работ присваивается номер, акт регистрируется в общем журнале учета выполнения работ.

# СТАТЬЯ 12. Предотвращение повреждений и ущерба

  - Генподрядчик предпримет все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, близлежащим сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в т.ч. зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр.

  - Генподрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время выполнения Работ существующих объектов, близлежащих сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений, а также по компенсации вреда, причиненного окружающей среде, если этот вред нанесен в результате его  действий.

  - Генподрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех документированных претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Генподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору при выполнении Работ и услуг, а в случае возникновения таковых примет на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у третьей стороны.

# СТАТЬЯ 13. Сдача-приемка

  - Заказчик назначает своего представителя на строительстве, который от его имени совместно с Генподрядчиком осуществляет приемку выполненных работ.

  - Генподрядчик ежемесячно до 22 числа для проверки и подтверждения объемов выполненных работ представляет Заказчику форму КС-6А.

  - Форма КС-2 и справка по форме КС-3 предоставляются Генподрядчиком не позднее 25 числа отчетного месяца в комплекте с исполнительной документацией и ранее подписанной формой КС-6А.

  - В течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой получения от Генподрядчика документов, указанных в п. 13.3. договора, Заказчик обязан направить Генеральному подрядчику  подписанный Акт о приемке выполненных работ, либо мотивированный отказ от приемки выполненных Генподрядчиком Работ. В случае получения Генподрядчиком отказа от приемки выполненных Работ, последний обязан в течение 15 календарных дней, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки Работ, и повторно направить Акт Заказчику.

  - Генподрядчик регулярно ведет все журналы на выполняемые работы, составляет и сдает Заказчику исполнительную документацию в 3 (трех) экземплярах.

  - Приемка законченного строительством Объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных Договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

  - До ввода Объекта в эксплуатацию, Генподрядчик обязан закончить работы по благоустройству, строительству инженерных сетей, передать Заказчику вместе с Актом приемки законченного строительством Объекта (форма КС-14) и акты технического состояния и технической готовности инженерных сетей, исполнительную и техническую документацию для передачи сетей на баланс эксплуатационным организациям в трех экземплярах.

  - В случае, если Генподрядчик не сдал или сдал не в полном объеме Заказчику исполнительную документацию по  инженерным сетям, что явилось причиной несвоевременной передачи построенных сетей на баланс сетевых организаций, Генподрядчик возмещает Заказчику затраты по техническому содержанию построенных сетей, согласно представленных Заказчиком копий счетов об оплате.

  - При сдаче работы   Генподрядчик обязан сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

  - Дата подписания Акта приемки законченного строительством Объекта определяет момент перехода к Заказчику обязанностей по содержанию Объекта, а также рисков случайной гибели и/или случайного повреждения Объекта.

# СТАТЬЯ 14. Охрана и содержание Объекта

  - От начала Работ до подписания Акта законченного строительством Объекта (форма КС-11) Генподрядчик несет полную ответственность за охрану и содержание Объекта, Работ, Строительной техники и расходных материалов.

  - Если, в случае действия/бездействия Генподрядчика Заказчику и/или иным лицам причинен ущерб (утрата), включая хищения любого вида, порчу Объекта Генподрядчик обязан возместить причиненный ущерб в полном объеме и возможные убытки.

  - Ответственность за охрану и содержание Объекта после подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта (форма КС-14) и разрешения на ввод в эксплуатацию объекта  принимает на себя Заказчик.

  - Генподрядчик не несет ответственность за причиненный ущерб Объекту, если он возник в результате форс-мажоpных обстоятельств, оговоренных в ст.19 Договора. В этом случае Генподрядчик за счет средств Заказчика обязан восстановить Объект в сроки, согласованные Сторонами в дополнительном соглашении.

# РАЗДЕЛ V. ИЗМЕНЕНИЯ

# СТАТЬЯ 15. Внесение изменений в Проектно-сметную документацию

  - Заказчик вправе вносить изменения в Проектно-сметную документацию, которые являются обязательными для Генподрядчика. При этом изменения не должны менять характера предусмотренных Договором Работ.

  - Если в результате внесенных в Проектно-сметную  документацию изменений возникает необходимость проведения Дополнительных работ, в том числе переделка ранее выполненных Работ, Генподрядчик составляет расчет стоимости Дополнительных работ, который передает Заказчику на утверждение. Если такой расчет увеличивает Договорную цену и/или срок завершения Работ, Генподрядчик приступает к их выполнению только после подписания Заказчиком соответствующего Дополнительного соглашения.

  - Если при внесении изменений в Проектно-сметную документацию объем выполняемых  Генподрядчиком  Работ  будет уменьшен, Договорная цена Работ подлежит пропорциональному уменьшению с оформлением Сторонами соответствующего Дополнительного соглашения.

  - Генподрядчик не вправе отказаться от выполнения дополнительных Работ.

# СТАТЬЯ 16. Обстоятельства, о которых Генподрядчик обязан предупредить Заказчика

  - Генподрядчик обязан письменно предупредить Заказчика в течение 3 (Трех) календарных дней и приостановить работу до получения от Заказчика указаний при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;

- иных, не зависящих от Генподрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в сроки определенные настоящим Договором;

- Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Генподрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 16.1, в течение разумного срока не заменит проектно-сметную документацию, не изменит указаний о способе выполнения Работ или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, Генподрядчик вправе ставить вопрос о переносе Срока завершения Работ.

  - Генподрядчик:

- не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 16.1.;

- либо продолживший работу, не дожидаясь истечения срока, указанного в п. 16.1;

- либо продолживший работу несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы;

несет полную ответственность за некачественное выполнение Работ.

# РАЗДЕЛ VI. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА

# СТАТЬЯ 17. Гарантийный период

  - Гарантийный период эксплуатации Объекта составляет: пять лет, оборудования согласно данных паспорта завода-изготовителя. Началом срока  действия  гарантийных обязательств  Генподрядчика, считается   дата утверждения Акта законченного строительством Объекта.

  - Если вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств по Договору, что должно быть удостоверено соответствующим двусторонним актом, эксплуатация была остановлена, то Гарантийный период продлевается на срок, равный сроку остановки.

  - Срок гарантии в отношении новых Материалов, поставленных взамен дефектных, начинает отсчитываться вновь от даты замены, а в случае приостановки эксплуатации Объекта в связи с допущенными дефектами – с момента возобновления эксплуатации Объекта.

  - При обнаружении дефектов в Гарантийный период Заказчик письменно извещает Генподрядчика об обнаружении дефектов с указанием сроков прибытия Представителей Генподрядчика на Объект для осмотра выявленных дефектов и подписания акта о выявленных дефектах. В случае необоснованного неприбытия Представителей Генподрядчика, либо их необоснованного отказа от подписания акта действительным считается акт о выявленных дефектах, подписанный Заказчиком в одностороннем порядке.

  - В течение Гарантийного периода Генподрядчик обязан по письменному требованию Заказчика, в срок, согласованный Сторонами, своими силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению дефектов, являющихся следствием нарушения Генподрядчиком обязательств по Договору,  а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ.

  - Ответственность Генподрядчика должна быть подтверждена актом о выявленных дефектах, подписанным Сторонами, где фиксируется дата обнаружения дефекта и предполагаемая дата его устранения.

  - В случае, если Генподрядчик в течение срока, указанного в Акте о выявленных дефектах, не устранит дефекты, Заказчик вправе применить к Генподрядчику штрафные санкции, а также, без ущемления своих прав по гарантии, устранить дефекты силами третьих лиц за счет собственных средств с возмещением понесенных расходов за счет Генподрядчика.

  - Генподрядчик не несет ответственности за нарушение правил технической эксплуатации Объекта в Гарантийный период.

# СТАТЬЯ 18. Ответственность Сторон и санкции

Заказчик за нарушение договорных обязательств по требованию Генподрядчика обязан уплатить:

  - За задержку сроков оплаты за выполненные работы более 30 (тридцать) дней  пени в размере 0,03% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5 % от договорной цены, начиная с тридцать первого дня.

Генподрядчик за нарушение договорных обязательств по требованию Заказчика обязан уплатить:

  - За нарушение Графика производства работ (Приложение №2)  более чем на 1 месяц - пеню в размере 0,03% от договорной цены Объекта за каждый день просрочки, но не более 5 % договорной цены.

  - За окончание работ по строительству Объекта после установленного Договором срока по вине Генподрядчика -  пеню в размере 0,03% от договорной цены Объекта за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств;

  - За несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества, строительного мусора – штраф в размере 5000 рублей за каждый день просрочки;

  - За несвоевременное устранение дефектов в установленный Заказчиком срок – штраф в размере 5000 рублей за каждый день просрочки до устранения;

  - В случае неприбытия уполномоченного представителя Генподрядчика для участия в составлении акта о выявленных в период гарантийного срока эксплуатации Объекта дефектах в сроки, установленные Заказчиком, Генподрядчик уплачивает Заказчику штраф 100 000 (сто тысяч) рублей;

  - Кроме санкций за неисполнение обязательств по Договору виновная Сторона возмещает другой стороне все непокрытые неустойками убытки. В том числе, если невыполнение обязательств по Договору одной из сторон, влечет невыполнение другой стороной своих обязательств по отношению к третьим лицам, что, соответственно, приносит ей убытки, то первая сторона возмещает второй стороне все возникшие убытки в полном объеме.

  - Уплата пени, штрафов, неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

# СТАТЬЯ 19. Форс-мажорные обстоятельства

  - Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если указанное неисполнение явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы).

Под форс-мажорными обстоятельствами Стороны подразумевают: пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, забастовки, войны, военные действия, массовые беспорядки, эпидемии и эпизоотии, запреты торговых операций с отдельными странами вследствие применения международных санкций, изменение действующего законодательства, в том числе в части проведения экспортных, импортных или расчетных операций, исключающих или объективно препятствующих исполнению данного Договора.

При возникновении форс-мажорных обстоятельств Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления форс-мажорных обстоятельств.

  - Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер форс-мажорных обстоятельств, но не позднее, чем через 5 (Пять) календарных дней после наступления таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

Возникновение форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации (или ее региональных подразделений) или иным компетентным органом власти.

  - Срок действия данного Договора автоматически продлевается на период форс-мажора и устранения его последствий.

  - Если какие-либо форс-мажорные обстоятельства будут длиться более 3 (Трех) месяцев, Стороны, подписавшие Договор, должны провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по Договору либо о расторжении Договора.

# СТАТЬЯ 20. Урегулирование споров. Арбитраж

  - Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, регулируются путем переговоров с применением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии не более 15 (пятнадцати) календарных дней следующих за датой их поступления.

  - При не урегулировании споров и разногласий путем переговоров с применением претензионного порядка, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Башкортостан.

# СТАТЬЯ 21. Расторжение Договора

  - Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон.

  - Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке, уведомив об этом другую Сторону в письменном виде. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора, вручается другой Стороне или направляется Заказчиком по средством почтовой связи на юридический адрес  Подрядчика за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой Даты одностороннего расторжения Договора.

#### В этом случае Генподрядчик до Даты одностороннего расторжения Договора обязан прекратить выполнение Работ на Объекте, передать Заказчику  Объект незавершенного строительства, исполнительную документацию, вывести со строительной площадки собственную строительную технику и неиспользованные расходные материалы, а Заказчик обязан оплатить Генподрядчику часть Договорной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

#### В случае возврата уведомления направленного по юридическому адресу Подрядчика процедура расторжения Договора считается исполненной Заказчиком.

  - Оплата Работ, выполненных Генподрядчиком после Даты одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора по основаниям, оговоренным в п.21.2, а также возмещение убытков  Генеральному подрядчику не производится.

В случае, если до Даты одностороннего расторжения Договора Генподрядчик  не передал Заказчику  Объект незавершенного строительства, Рабочую и Исполнительную документацию, Материалы и Оборудование, Заказчик вправе самостоятельно принять и определить стоимость выполненных Работ и услуг.

  - Генподрядчик вправе расторгнуть договор, предварительно письменно уведомив Заказчика за 60 (шестьдесят) календарных дней,  в случаях:

# - финансовой несостоятельности Заказчика;

# - остановки Заказчиком строительства по причинам, независящим от Генподрядчика на срок, превышающий 90 дней.

# СТАТЬЯ 22. Особые условия

  - Все изменения и Дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

  - Любая договоренность между Заказчиком и Генподрядчиком, влекущая за собой новые обязательства, которые вытекают из Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме Дополнения или изменения к Договору.

  - После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу.

  - Если при выполнении Работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению Договора, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий и соответственно компенсировать нанесенный ущерб другой Стороне.

# СТАТЬЯ 23. Вступление Договора в силу и Срок действия Договора

  - Договор вступает в силу с даты его подписания Заказчиком  и Генподрядчиком. В случае, если Стороны подписали Договор в разные даты, датой вступления Договора в силу является более поздняя дата подписания.

  - Договор составлен в 3-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон, один экземпляр передается в Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан «Управление административными зданиями».

Приложения:

- Техническая  характеристика Объекта  Приложение № 1.Приложение №1.1.

- График производства работ Приложение № 2.

- Протокол (ведомость) согласования договорной цены – Приложение №3.

- Перечень оборудования поставки Заказчика – Приложение №4.

- Ведомость объемов работ Приложение №5

# Реквизиты Сторон

| ЗАКАЗЧИК | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан «Управление административными зданиями» |  |
| 450008, г.Уфа, ул. Советская, 18 ИНН 0274003437, КПП 027401001 р/с 40602810800000000276 Филиал ОАО УралСиб г.Уфа к/с 30101810600000000770 БИК 048073770 |  |
| _____________________ В.Г. Якин | ________________________ /________________/ |

СОГЛАСОВАНО:

Государственное унитарное предприятие

Республики Башкортостан

Управление административными зданиями

_____________ Р.М. Кадыров

Приложение  А

«Информационное сообщение»

| Инициатор закупки | ГУП РБ «Управление административными зданиями» |
| --- | --- |
| Предмет закупки | Строительно-монтажные работы (организация работ) по завершению строительства объекта: «Многоэтажный жилой дом с подземной автостоянкой по ул.Сочинской в Кировском районе ГО г.Уфа РБ» |
| Техническое задание |
| Заказчик (агент) | ГУП «ФЖС РБ» |
| Застройщик | ГУП РБ «Управление административными зданиями» |
| Источник финансирования | Средства инвестора ГУП «ФЖС РБ» |
| Требования к качеству, характеристикам безопасности | Работы выполняются согласно проекту и требованиям действующих Регламентов, СНиП, ГОСТ, ТУ. Подрядчик обеспечивает выполнение на строительной площадке мероприятий по охране труда и технике безопасности в соответствии с требованиями Федерального Закона №384-ФЗ от 30.12.2009г. Подрядчик при выполнении работ должен использовать материалы и оборудование, сертифицированные в соответствии с действующим законодательством РФ. |
| Основные технические характеристики объекта | Многоэтажный 244 квартирный жилой дом общей площадью = 21 449,03 кв.м., в том числе: - общая площадь квартир = 17 281,28 кв.м. - встроено-пристроенные помещения = 2 152,38 кв.м. - автостоянка = 2 015,37 кв.м. Количество секций – 5: Количество квартир – 244, в том числе: - однокомнатные – 95 - двухкомнатные – 87 - трехкомнатные – 58 - двухъярусные трехкомнатные – 1 - двухъярусные четырехкомнатные – 1 - двухъярусные двухкомнатные – 2 |
| Объем выполняемых работ | В соответствии с Ведомостью объемов работ (Приложение №1 к Заявке на закупку), технической характеристикой и ведомостью отделочных работ (Приложение №2 к Заявке на закупку). |
| Дополнительные условия | Подрядчик выполняет работы своими силами, силами своих субподрядчиков, материалами и оборудованием. |
| Срок выполнения работ, место выполнения работ, услуг | с даты заключения договора и не позднее 30.06.2015г.. Республика Башкортостан, ГО г. Уфа Республики Башкортостан, ул. Сочинская, 15 |
| Срок гарантии качества | 60 месяцев |
| Срок подписания договора | Согласно Положения о закупках ГУП РБ УАЗ |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ, услуг | Безналичный расчет в соответствии с условиями Договора подряда. |
| Квалификационные требования, предъявляемые к поставщику, подрядчику, исполнителю (при необходимости) | Опыт аналогичной работы не менее 3 лет, подтверждающий соответствующими документами. Членство в СРО. Наличие допуска к организации работ по строительству (функции Генерального подрядчика) со стоимостью работ по одному договору до 500,0 млн. руб. Наличие финансовых средств для обеспечения исполнения условий договора. Наличие материально-технической базы. Наличие квалифицированного персонала. Отсутствие просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или Государственные внебюджетные фонды на дату подачи заявки. Отсутствие сведений об Участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренных №223-ФЗ от 18.07.2011г. |
| Начальная (максимальная) цена работ по завершению строительства | 441 710 933,00 рублей, с НДС 18%, |
| Обеспечение участия в закупочной процедуре | Перечисление денежных средств в размере 5 000 000,00 руб. на расчетный счет ГУП РБ «УАЗ» в качестве задатка на участие в конкурсе: |
| Обеспечение исполнения Договора | Перечисление денежных средств в размере 10 000 000,00 руб. на расчетный счет ГУП РБ «УАЗ» в качестве обеспечения исполнения договора: |
| Способ закупки и при необходимости перечень критериев оценки заявок на участие в закупке | Открытый конкурс |
| Срок размещения извещения о закупке на официальном сайте в сети «Интернет» | 29.08.2013г.-20.09.2013г. |

Приложение №1

к договору генерального подряда

№ ________________ от «____»______________ 2013г.

Техническая характеристика и ведомость отделочных работ объекта «Многоэтажный жилой дом с подземной автостоянкой по ул. Сочинская в Кировском районе ГО г. Уфа Республики Башкортостан»

(квартиры с чистовой отделкой №________________)

| Материал наружных стен |  | монолит+кирпич+(мокрый фасад) |
| --- | --- | --- |
| Конструкция кровли |  | плоская с внутренним водостоком |
| Лифт |  | есть -8 шт. |
| Слаботочные сети |  | есть |
| Газификация (газовые плиты) |  | нет |
| Мусоропровод |  | есть |
| Домофон |  | есть |
| Электроснабжение (эл.плиты) |  | есть |
| Окна |  | пластиковые |
| Остекление лоджий |  | пластиковые |
| Сантехническое оборудование |  |  |
|  | Унитаз | есть |
|  | ванна есть |
|  | умывальник | есть |
|  | Мойка | есть |
| Система отопления |  | централизованная |
| Система водоснабжения |  |  |
|  | Горячего | есть |
|  | холодного | есть |
| Система водоотведения |  | централизованная |
| Приборы учета |  |  |
|  | Газ | нет |
|  | Вода | есть |
|  | электричество | есть |
| Двери входные в квартиру |  | металлические |
| Двери внутренние деревянные | есть |

| Наименование помещения | Потолки | Стены | Полы |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилые помещения |
| Жилые комнаты | Водоэмульсионная покраска | Оклейка обоями | стяжка из легкого бетона, ленолиум |
| Прихожая, коридор | Водоэмульсионная покраска | Оклейка обоями | стяжка из легкого бетона, ленолиум |
| Кухни | Водоэмульсионная покраска | Оклейка обоями | стяжка из легкого бетона, ленолиум |
| Ванные комнаты, санузлы | Водоэмульсионная покраска | акриловая покраска | стяжка из легкого бетона, керамогранит |
| Места общего пользования |
| Лестничная клетка | шпатлевка, клеевая побелка | шпатлевка, акриловая покраска | стяжка из легкого бетона, керамогранит |
| Тамбур, холл, лифтовой холл на 1-м этаже | шпатлевка, клеевая побелка | шпатлевка, акриловая покраска | стяжка из легкого бетона, керамогранит |
| Внеквартирные коридоры, лифтовые холлы 2-15 этажи | шпатлевка, клеевая побелка | шпатлевка, акриловая покраска | стяжка из легкого бетона, керамогранит |
| Нежилые помещения на 1 этаже (тамбур, вестибюль, коридоры) | Водоэмульсионная покраска | Акриловая покраска | стяжка из легкого бетона, теплоизоляционный слой, керамогранит |
| Нежилые помещения |
| ВПП | без отделки | штукатурка | стяжка из легкого бетона |
| Автостоянка | по проекту | по проекту | по проекту |

| ЗАКАЗЧИК | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан «Управление административными зданиями» |  |
| _____________________ В.Г. Якин | _______________________ /_________________/ |

Приложение №1.1

к договору генерального подряда

№ ________________ от «____»______________ 2013г.

Техническая характеристика и ведомость отделочных работ объекта «Многоэтажный жилой дом с подземной автостоянкой по ул. Сочинская в Кировском районе ГО г. Уфа Республики Башкортостан»

(квартиры с черновой отделкой №___________________)

| Материал наружных стен |  | монолит+кирпич+(мокрый фасад) |
| --- | --- | --- |
| Конструкция кровли |  | плоская с внутренним водостоком |
| Лифт |  | есть -8 шт. |
| Слаботочные сети |  | есть |
| Газификация (газовые плиты) |  | нет |
| Мусоропровод |  | есть |
| Домофон |  | есть |
| Электроснабжение (эл.плиты) |  | нет |
| Окна |  | пластиковые |
| Остекление лоджий |  | пластиковые |
| Сантехническое оборудование |  |  |
|  | Унитаз | есть |
|  | ванна нет |
|  | умывальник | есть |
|  | Мойка | есть |
| Система отопления |  | централизованная |
| Система водоснабжения |  |  |
|  | Горячего | есть |
|  | холодного | есть |
| Система водоотведения |  | централизованная |
| Приборы учета |  |  |
|  | Газ | нет |
|  | Вода | есть |
|  | электричество | есть |
| Двери входные в квартиру |  | металлические |
| Двери внутренние деревянные | нет |

| Наименование помещения | Потолки | Стены | Полы |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилые помещения |
| Жилые комнаты | без отделки | штукатурка | стяжка из легкого бетона |
| Прихожая, коридор | без отделки | штукатурка | стяжка из легкого бетона |
| Кухни | без отделки | штукатурка | стяжка из легкого бетона |
| Ванные комнаты, санузлы | без отделки | штукатурка | стяжка из легкого бетона |
| Места общего пользования |
| Лестничная клетка | шпатлевка, клеевая побелка | шпатлевка, акриловая покраска | стяжка из легкого бетона, керамогранит |
| Тамбур, холл, лифтовой холл на 1-м этаже | шпатлевка, клеевая побелка | шпатлевка, акриловая покраска | стяжка из легкого бетона, керамогранит |
| Внеквартирные коридоры, лифтовые холлы 2-15 этажи | шпатлевка, клеевая побелка | шпатлевка, акриловая покраска | стяжка из легкого бетона, керамогранит |
| Нежилые помещения на 1 этаже (тамбур, вестибюль, коридоры) | Водоэмульсионная покраска | Акриловая покраска | стяжка из легкого бетона, теплоизоляционный слой, керамогранит |
| Нежилые помещения |
| ВПП | без отделки | штукатурка | стяжка из легкого бетона |
| Автостоянка | по проекту | по проекту | по проекту |

| ЗАКАЗЧИК | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан «Управление административными зданиями» |  |
| _____________________ В.Г. Якин | _______________________ /_________________/ |

Приложение №2

к договору генерального подряда

№ ________________ от «____»______________ 2013г.

График производства работ

| № |  | 2013год | 2014год |  | 2015год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п\п | Наименование работ | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Строительство секций А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство секций Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство секций В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство секций Г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство секций Д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство пристроенной части автостоянки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Наружные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЗАКАЗЧИК | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан «Управление административными зданиями» |  |
| _____________________ В.Г. Якин | _______________________ /_________________/ |

Приложение №3

к договору генерального подряда

№ ________________ от «____»______________ 2013г.

| Протокол(ведомость) согласования договорной цены |
| --- |
| Объект | Жилой дом с подземной автостоянкой по ул.Сочинской в Кировском районе ГО г.Уфа |
| №№ п/п | Наименование работ | Стоимость СМР в ценах 2001г.без учета ЛЗ | Стоимость СМР в ценах 2001г.с учетом ЛЗ | Коэф. перевода в текущ. цены | Стоимость СМР в текущих ценах с НДС |
|  | Всего стоимость строительно-монтажных работ | 120 278 505 | 125 621 562 | 4,02 | 596 581 880 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | Стоимость НЗП (тр.№21) | 29 671 199 | 31 446 156 | 4,17 | 154 733 956 |
|  | Остаток строительно-монтажных работ с чистовой отделкой (8866,53м2) | 90 607 306 | 94 175 406 | 3,98 | 441 847 924 |

| ЗАКАЗЧИК | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан «Управление административными зданиями» |  |
| _____________________ В.Г. Якин | _______________________ /_________________/ |

Приложение №4

к договору генерального подряда

№ ________________ от «____»______________ 2013г.

| ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ПОСТАВКИ ЗАКАЗЧИКА |
| --- |
| Объект | Жилой дом с подземной автостоянкой по ул.Сочинской в Кировском районе ГО г.Уфа |
| №№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | Предохранители серии ПРС ПРС-6П Iн=6А | шт | 29,00 |
| 2 | Стоимость теплосчетчика | компл. | 2 |
| 3 | Счетчик электроэнергии трехфазный многотарифный "Меркулий-230 ART1-01". | шт | 4 |
| 4 | Ящик однофидерный Я5111-3074УХЛ4. | шт | 2 |
| 5 | Ящик однофидерный Я5111-3474УХЛ4. | шт | 4 |
| 6 | Ящик управления освещением ЯУО9601-3474. | шт | 1 |
| 7 | Выключатель автоматический ля лестничных клеток АВ-01-126-3 | шт | 18 |
| 8 | Указатель напряжения (индикатор) МИН1 | шт | 2 |
| 9 | Диэлектрические перчатки. | пара | 2 |
| 10 | Диэлектрические коврики. | шт | 4 |
| 11 | Рукоятка съема предохранителей | шт | 2 |
| 12 | Инструмент с изолированными ручками | шт | 2 |
| 13 | Фонарь переносной электрический с автономным питанием | шт | 2 |
| 14 | Очки защитные. | шт | 2 |
| 15 | Заземление переносное защитное | шт | 2 |
| 16 | Комплект плавких вставок | шт | 2 |
| 17 | Плакаты и знаки безопасности | шт | 2 |
| 18 | Аптечка. | шт | 2 |
| 19 | Огнетушитель углекислотный ОУ-2, ОУ-3 | шт | 2 |
| 20 | Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные одношлейфные Нота-1.01 | шт | 99 |
| 21 | Извещатель охранный оптико-электронный пассивный (инфракрасный) Фотон-9 | шт | 99 |
| 22 | Лифт пассажирский Q=630 кг, скорость кабины - 1,6 м/с, количество остановок - 10. Цена: 705000:2,96 | шт | 2 |
| 23 | Поправка на 1 остановку. | шт | 2 |
| 24 | Стоимость устройства прочистки | шт | 2 |
| 25 | Шкаф распределения электроэнергии ШУЭ-19-240-001УХЛ4, ШРУЭ-К-1-1-60-041-1УХЛ4, ШУЭ-19-199-001УХЛ4, ШРЭ3-16-0033-11УХЛ4 | шт | 8 |
| 26 | Ящик управления Я5111-2974УХЛ4. | шт | 2 |
| 27 | Пост управления ПКЕ 212-2 | шт | 3 |
| 28 | Пост управления кнопочный ПКУ 15.21-11-IP54. | шт | 2 |
| 29 | Металлоконструкции ящика | шт | 3 |
| 30 | Реле промежуточное РПУ-2М | шт | 3 |
| 31 | Кнопки управления КЕ-011 | шт | 17 |
| 32 | Лифт пассажирский Q=630 кг, скорость кабины - 1,0 м/с, количество остановок - 10. Цена: 705000:2,96 | шт | 3 |
| 33 | Поправка на 1 остановку. | останов | 12 |
| 34 | Лифт пассажирский Q=400 кг, скорость кабины - 1,0 м/с, количество остановок - 10. | шт | 3 |
| 35 | Поправка на 1 остановку. | останов | 12 |
| 36 | Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные одношлейфные Нота-1.01 | шт | 145 |
| 37 | Извещатель охранный оптико-электронный пассивный (инфракрасный) Фотон-9 | шт | 145 |
| 38 | Водосмесительный узел УВС-4П, | компл. | 1 |
| 39 | Стоимость теплосчетчика Sharky-Heat Ду15, | компл. | 2 |
| 40 | Стоимость ультрозвукового расходомера с комплектом теплосчетчика "Логика 9943-У4", | компл. | 1 |
| 41 | Стоимость теплосчетчика Sharky-Heat Ду15, | компл. | 2 |
| 42 | Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные Аккорд | шт | 2 |
| 43 | Устройство объектовое УО-Орион. | шт | 2 |
| 44 | Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные Аккорд | шт | 1 |
| 45 | Приборы приемно-контрольные Сигнал-20. | шт | 1 |
| 46 | Блок сигнально-пусковой "С2000-СП1". | шт | 1 |
| 47 | Панель управления "С2000". | шт | 1 |
| 48 | Извещатель охранный оптико-электронный пассивный (инфракрасный) Фотон-9 | шт | 3 |
| 49 | Устройство объектовое УО-Орион. | шт | 1 |
| 50 | Приборы приемно-контрольные Сигнал-20. | шт | 1 |
| 51 | Блок сигнально-пусковой "С2000-СП1". | шт | 1 |
| 52 | Блок-контрольно-пусковой "С2000-КПБ". | шт | 1 |
| 53 | Извещатель охранный оптико-электронный пассивный (инфракрасный) Фотон-9 | шт | 3 |
| 54 | Устройство объектовое УО-Орион. | шт | 1 |
| 55 | Выключатель автоматический АП50Б-2МТ. | шт | 2 |
| 56 | Электронный регулятор температуры ECL Comfort 300. | шт | 1 |
| 57 | Датчик температуры наружного воздаха ESM-10. | шт | 1 |
| 58 | Погружной датчик ESMU. | шт | 3 |
| 59 | Термометр биметаллическийсерия 50 R5000-100-(0/200)-О-L60. | шт | 15 |
| 60 | Манометр общего назначения 111.10-100-Р-(1/10)-G1/2. | шт | 27 |
| 61 | Датчик-реле давления ДЕМ-102-1-02-1. | шт | 2 |
| 62 | Реле давления FF4-8. | шт | 1 |
| 63 | Прибор регулирующий SK-712 | шт | 2 |
| 64 | Пост управления кнопочный ПКУ15.21-131. | шт | 1 |
| 65 | Ящик навесной К657 | шт | 1 |
| 66 | Реле электромагнитное РПУ2М. | шт | 1 |
| 67 | Стоимость водосмесительного узла типа УВС-3 П | шт | 1 |
| 68 | Шкаф распределения электроэнергии ШРЭ3-16-0070-71УХЛ4, ШРЭ3-16-0017-11УХЛ4, ШРЭ3-16-0036-11УХЛ4 | шт | 3 |
| 69 | Ящик управления Я5141-3874УХЛ4. | шт | 1 |
| 70 | Ящик управления Я5111-2974УХЛ4. | шт | 2 |
| 71 | Пост кнопочный ПКУ15-21.121-40У3. | шт | 3 |
| 72 | Пост управления ПКЕ 212-2 | шт | 3 |
| 73 | Блок управления дымовой клапаном "БУОК" СВТ 667-21.221 ПС. | шт | 3 |
| 74 | Блок управления дымовой клапаном "БУОК" СВТ 667-11.221 ПС. | шт | 5 |
| 75 | Металлоконструкции ящика | шт | 1 |
| 76 | Реле промежуточное РПУ-2М | шт | 1 |
| 77 | Кнопки управления КЕ-011 | шт | 2 |
| 78 | Сигнализатор давления СОУ-1. | шт | 14 |
| 79 | Пожарный щит в комплекте. | компл. | 4 |
| 80 | Огнетушитель углекислотный ОУ-2. | шт | 2 |
| 81 | Огнетушитель вроздушно-пенный. | шт | 2 |
| 82 | Ларь для песка. | шт | 4 |
| 83 | Приборы приемно-контрольные на 4 шлейфа Аккорд | шт | 1 |
| 84 | Устройство объектовое УО-Орион. | шт | 1 |
| 85 | Стоимость теплосчетчика | компл. | 1 |
| 86 | Огнетушитель воздушно-пенный ОВП-8 | шт | 20 |
| 87 | Ящик ввода электроэнергии с АВР ЯУ-К-8203Р-1-36740-54УХЛ4 | шт | 1 |
| 88 | Стоимость теплообменника системы отопления одноходового на 55 пластилин НН №47 | шт | 1 |
| 89 | Стоимость теплообменника для горячего водоснабжения двухходового на 57 пластины НН№41 | шт | 1 |
| 90 | Клапан регулирующий фланцевый для ГВС VB2 ДУ40 с электроприводом AMV33 с возвр. пружиной | шт | 1 |
| 91 | Клапан регулирующий фланцевый для отопления VB2 ДУ40 с электроприводом AMV20 | шт | 1 |
| 92 | Клапан соленоидный EV220 В Н3 ДУ15 | шт | 1 |
| 93 | Шкаф распределения электроэнергии ШРУЭ-К-1-1-60-075-1УХЛ4, ШУЭ-19-199-001УХЛ4, ШРЭ3-16-0035-11УХЛ4, ШУЭ-19-1163-001УХЛ4 | шт | 5 |
| 94 | Ящик управления Я5111-2974УХЛ4. | шт | 1 |
| 95 | Ящик управления Я5411-1874УХЛ4. | шт | 1 |
| 96 | Шкаф распределения электроэнергии ШРУЭ-К-1-1-60-075-1УХЛ4, ШУЭ-19-187-001УХЛ4, ШРЭ3-16-0034-11УХЛ4 | шт | 3 |
| 97 | Ящик управления Я5111-2974УХЛ4. | шт | 1 |
| 98 | Шкаф распределения электроэнергии ШРЭ-3-16-0043-41УХЛ4, ШРЭ-3-16-0094-11УХЛ4, ШРЭ-3-16-0146-11УХЛ4, ШРЭ-3-16-0017-11УХЛ4, ШРЭ-3-16-0036-11УХЛ4 | шт | 5 |
| 99 | Ящик управления Я5111-2974УХЛ4. | шт | 1 |
| 100 | Ящик управления Я5411-1874УХЛ4. | шт | 2 |
| 101 | Пускатели магнитные ПМЛ-112002 | шт | 5 |
| 102 | Пост кнопочный ПКУ15-21.121-40У3. | шт | 4 |
| 103 | Шкаф распределения электроэнергии ШРЭ3-10-0166-41УХЛ4, ШРЭ3-26-0145-41УХЛ4, ШРЭ3-16-1088-71УХЛ4, ШРЭ3-16-0044-11УХЛ4, ШРЭ3-16-0121-11УХЛ4, ШРЭ3-16-0117-11УХЛ4, ШРЭ3-16-0036-11УХЛ4 | шт | 7 |
| 104 | Ящик управления Я5111-2874УХЛ4. | шт | 2 |
| 105 | Ящик силовой ЯБПВУ-100. | шт | 7 |
| 106 | Водосмесительный узел УВС-1, | компл. | 3 |
| 107 | Повысительная устаовка COR-3 MHIE 403-2G/ VR -EB | компл. | 1 |
| 108 | Устройство переговорное квартирное УКП-9. | шт | 148 |
| 109 | Блок вызова универсальный БВД-М200. | шт | 5 |
| 110 | Блок питания БД-18/12-1-2. | шт | 3 |
| 111 | Блок коммутации БПК-100. | шт | 3 |
| 112 | Замок электромагнитный "Визит-PML-21.01". | шт | 5 |
| 113 | Устройство сигнально-пусковое пожарное в комплекте с выносным устройством ВИ ППСДУ-32-ТД72. | комплект | 3 |
| 114 | Блок управления дымовой клапаном "БУОК" СВТ 667-11.221 ПС. | шт | 3 |
| 115 | Пост управления ПКЕ 212-2 | шт. | 5 |
| 116 | Резисторы | шт | 864 |
| 117 | Диод | шт | 163 |
| 118 | Металлоконструкции ящика | шт | 3 |
| 119 | Реле промежуточное РПУ-2М | шт | 3 |
| 120 | Кнопки управления КЕ-011 | шт | 19 |
| 121 | Трансформатор абонентский ТАМУ-25. | шт | 3 |
| 122 | Резисторы МЛТ 0,5-75 Ом | шт | 5 |
| 123 | Стоимость теплосчетчика | шт | 5 |
| 124 | Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные Аккорд | шт | 3 |
| 125 | Устройство переговорное квартирное УКП-9. | шт | 101 |
| 126 | Блок вызова универсальный БВД-М200. | шт | 2 |
| 127 | Блок питания БД-18/12-1-2. | шт | 2 |
| 128 | Блок коммутации БПК-100. | шт | 2 |
| 129 | Замок электромагнитный "Визит-PML-21.01". | шт | 2 |
| 130 | Устройство сигнально-пусковое пожарное в комплекте с выносным устройством ВИ ППСДУ-32-ТД72. | компл | 1 |
| 131 | Резисторы | шт | 519 |
| 132 | Диод | шт | 81 |
| 133 | Металлоконструкции ящика | шт | 1 |
| 134 | Реле промежуточное РПУ-2М | шт | 1 |
| 135 | Кнопки управления КЕ-011 | шт | 8 |
| 136 | Трансформатор абонентский ТАМУ-25. | шт | 2 |
| 137 | Резисторы МЛТ 0,5-75 Ом | шт | 3 |
| 138 | Стоимость теплосчетчика | компл. | 1 |
| 139 | Стоимость теплосчетчика | компл | 1 |
| 140 | Плита электрическая бытовая | шт | 93 |

| ЗАКАЗЧИК | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан «Управление административными зданиями» |  |
| _____________________ В.Г. Якин | _______________________ /_________________/ |

### Приложение  Б

Директору

ГУП РБ «Управление административными зданиями»

__________________________________

от ____________________________________

(Ф.И.О. либо полное наименование заявителя)

ЗАЯВКА

на участие в конкурсе

1.   Изучив извещение №__________________ о проведении конкурса, размещенном на  официальном сайте www.zakupki.gov.ru в сети «Интернет» от «_____»___________2013 года, проект договора и конкурсную документацию на право заключения договора генерального подряда: строительно-монтажные работы по завершению строительства объекта: «Многоэтажный жилой дом с подземной автостоянкой по ул. Сочинской в Кировском районе ГО г. Уфа РБ»

ЗАЯВИТЕЛЬ: ____________________________________________________________________

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

в лице ______________________________, действующего на основании _________________,

(должность, Ф.И.О.)

зарегистрирован (о) 	______________________________________________________________

(наименование налогового органа)

«	» 		 	 г.   ОГРН _______________________________________________

Паспорт (гражданина) серии 		 №			 выдан ___________________

(кем)

______________________________________________ «	» 			 	г.

ИНН __________________ КПП ________________

Местонахождение заявителя:

Индекс 			Город 				 Улица

Дом 		 Корпус 			 Квартира

Телефон 				 Факс

Адрес электронной почты:_______________________________

Почтовый адрес: _______________________________________________________________

сообщает о согласии принять участие в конкурсе на право заключения подряда: строительно-монтажные работы по завершению строительства объекта: «Многоэтажный жилой дом с подземной автостоянкой по ул. Сочинской в Кировском районе ГО г. Уфа РБ»

на условиях, указанных в конкурсной документации и проекте договора генерального подряда.

- Предложения об условиях исполнении договора:

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение (цифрами и прописью) |
| --- | --- | --- |
| Размер снижения сметной стоимости работ * | % (процент) |  |
| Цена договора с учетом снижения сметной стоимости работ, включая НДС (справочно) | руб. |  |
| Сроки выполнения работ | дней |  |
| Срок предоставления гарантии качества работ | дней |  |
| Срок оплаты с момента выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров | дней |  |
| Дополнительные предложения участника размещения заказа по выполнению заказа | неформализована |  |

* Неплательщики НДС должны указывать процент снижения от цены без НДС.

3.   Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части и конкурсной документации и влияющими на цену договора.

4.   Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки, связанные с выполнением работ (оказанием услуг), которые должны быть выполнены (оказаны, поставлены) в соответствии с условиями конкурса, данные работы (услуги, товары) будут в любом случае выполнены (оказаны, поставлены) в полном соответствии с договором подряда в пределах предлагаемой нами цены договора.

5.   Если наши предложения, изложенные в п. 2.1 будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы (оказать услуги, поставить товары) в соответствии с требованиями конкурсной документации, включая требования, содержащиеся в технической части конкурсной документации, и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в договор.

- Мы понимаем и согласны с тем, что Заказчик не обязан принять предложение с

самой низкой ценой.

- Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении

________________________________________________________________________________

(наименование организации-участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также то, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ______ (_____________________) %

(значение указать цифрами и прописью)

балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

- Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формировании равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

- В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор подряда в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений.

- В случае присуждения нам права заключить договор в период с даты опубликования протокола рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и до подписания договора настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и заказчиком договора на условиях наших предложений.

- К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _____стр.

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель)	______________	____________

(подпись)	(Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер	 ________________	____________

(подпись)	(Ф.И.О.)

Приложение  В

Анкета Участника

Приложение № ____ к заявке от _________

Наименование и адрес Участника: ___________________________________              _________________________________________________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
|  | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
|  | ИНН Участника |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты Участника |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность подписавшего)

Приложение Г

# «Финансовые возможности»

Наименование Участника размещения заказа

Участники размещения заказа, должны предоставить финансовую информацию для того, чтобы продемонстрировать свое соответствие требованиям, установленным в Конкурсной документации.

Приведите сводные сведения об имуществе и материальных обязательствах, выраженных в российских рублях (по курсу обмена, действовавшему на конец каждого года) за предыдущие три года.

| Финансовые данные (в российских рублях) | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Всего активов (Ф № 1, Валюта баланса) |  |  |  |
| 2.Оборотные средства (Ф № 1, стр. 1200) |  |  |  |
| 3. Долгосрочные обязательства (Ф № 1, стр. 1400) |  |  |  |
| 4. Краткосрочные обязательства (Ф № 1, стр. 1500) |  |  |  |
| 5. Прибыль до уплаты налогов (Ф № 2, стр. 2300) |  |  |  |
| 6. Чистая прибыль (убыток) (Ф № 2, ст. 2400) |  |  |  |

Укажите предполагаемый источник финансирования для обеспечения потребностей договора в финансовых средствах.

| Источник финансирования | Сумма (эквивалент в российских рублях) |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |

# Приложение  Д

# «Сведения о персонале»

| Категории персонала | Общая численность персонала по организации, чел. | Опыт работ в должности | Разряд (класс) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Инженерно-технический персонал, всего |  |  |  |
| в т.ч.: |  |  |  |
| Руководители (расписать руководящий состав) |  |  |  |
| начальники отделов и служб аппарата (расписать начальников отделов и служб) |  |  |  |
| Специалисты по направлениям деятельности всего, |  |  |  |
| В том числе (указать специалистов или иных сотрудников в целом по отделам и/или службам): |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |

| (дата) |  | (подпись, печать) |
| --- | --- | --- |
|  |  | (Ф.И.О., должность) |

# Приложение  Е

# «Сведения об опыте выполнения аналогичных работ»

Наименование Участника размещения заказа

Участник должен перечислить все договоры и предоставить их заверенные копии, выполненные за последние 3 года,  причем сложность договоров и их сущность должны быть такие же, как и у договора, в отношении которого Участник намерен пройти квалификацию. Подробные сведения в отношении каждого договора должны быть представлены на отдельных листах, по форме Приложения Д1 к Сведениям об опыте выполнения аналогичных работ.

| № п/п | № договора | Дата договора | Вид работ | Стоимость работ | Заказчик работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение Е1

к форме Сведения об опыте выполнения аналогичных работ

Сведения об аналогичных договорах

Наименование Участника размещения заказа

Сведения о каждом договоре должны указываться на отдельной странице.

| 1. | Номер договора / дата договора |  |
| --- | --- | --- |
|  | Название договора |
|  | Страна |
| 2. | Наименование Заказчика |
| 3. | Адрес, контактный телефон Заказчика |
| 4. | Сущность работ и специальные особенности, имеющие отношение к договору, в отношении которого Участник намерен пройти квалификацию. |
| 5. | Вид участия в договоре (укажите один вид) ( Единственный подрядчик; ( Субподрядчик ( Подрядчик на управление договором ( Партнер в совместном предприятии |
| 6. | Стоимость всего договора/договора на субподрядные работы |
|  | Валюта Валюта Валюта |
| 7. | Эквивалентная стоимость в российских рублях |
| 8. | Дата присуждения |
| 9. | Дата завершения |
| 10. | Длительность договора/субдоговора (годы и месяцы) ______ годы _______ месяцы |
| 11. | Оговоренные требования |
| 12. | Для единственного/основного подрядчика укажите приблизительную сумму в российских рублях и содержание основных работ (более 20% стоимости договора), выполненных субподрядчиком, если таковой имеется. |

### Приложение  Ж

Форма запроса на разъяснение конкурсной документации

На бланке организации

Дата              исх.№

Директору

ГУП РБ «Управление административными зданиями»

от ___________________________________

(Ф.И.О. заявителя - физического лица либо полное наименование заявителя - юридического лица)

ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Прошу Вас разъяснить следующие положения  документации об конкурсе:

| п/п | Раздел конкурсной документации | Ссылка на пункт конкурсной документации, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации |
| --- | --- | --- | --- |

Ответ на запрос прошу направить по адресу:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(почтовый адрес организации, направившей запрос)

__________________               _____________      _________________________

(должность руководителя)                                         (подпись)                                                         (Ф.И.О.)