Проект

Техническое задание

на проведение ремонтных работ в зданиях, располагающихся по адресам:

г. Уфа, ул. Мира, 14, ул. Ульяновых, 50, Дорофеева, 1

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1.1 Все ремонтные работы должны быть выполнены качественно и в строгом соответствии с настоящим техническим заданием.

1.2. Исполнитель должен обеспечить качество всех выполняемых работ в соответствии с техническими условиями, Строительными нормами и правилами  и общими требованиями законов Российской Федерации.

1.3. Для проведения ремонтных работ необходимо привлечение  сертифицированных специалистов.

2. МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Мира 14, ул. Ульяновых, 50, ул. Дорофеева, 1.

3 СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Все работы должны быть выполнены в течении 11 месяцев со дня подписания Договора

3.2. Оплата производиться в течении 180 календарных дней со дня подписания актов выполненных работ.

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4.1. Исполнитель предоставляет Заказчику полную гарантию на все оборудование, материалы и выполненные работы в течении не менее 2-х лет со дня подписания актов выполненных работ.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Ремонт оконных заполнений |
| Ремонт алюминиевых оконных заполнений |
| 1 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 5,56 |
| 2 | Обратная навеска оконных переплетов: створных | 100 створок, фрамуг, форточек | 3,62 |
| 3 | Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках: по эластичной прокладке при площади стекол до 0,25 м2 | 100 м2 остекления | 1,24 |
| 4 | Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках: по эластичной прокладке при площади стекол до 0,5 м2 | 100 м2 остекления | 2,77 |
| 5 | Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках: по эластичной прокладке при площади стекол до 1,0 м2 | 100 м2 остекления | 1,55 |
| 6 | Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 5 мм, марки: М4 | м2 | 574,2 |
| 7 | Резина профилированная | т | 0,29177 |
| 8 | Смена оконных приборов: петли | 100 шт. приборов | 5,22 |
| 9 | Смена оконных приборов: оконные завертки, включая механизм закрывания и тяги | 100 шт. приборов | 3,62 |
| Ремонт пластиковых оконных заполнений |
| 10 | Снятие остекления переплетов двухслойными стеклопакетами площадью: до 3 м2 | 100 м2 стеклопакетов | 5,12 |
| 11 | Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью: до 3 м2 | 100 м2 стеклопакетов | 5,12 |
| 12 | Стеклопакеты, стекло (К+): 4+16+4=24 мм | м2 | 512 |
| 13 | Смена оконных приборов: ручки | 100 шт. приборов | 0,76 |
| 14 | Смена оконных приборов: петли | 100 шт. приборов | 3,44 |
| 15 | Смена оконных приборов: остановы | 100 шт. приборов | 0,46 |
| 16 | Регулировка оконных переплетов: створных | 100 створок, фрамуг, форточек | 3,02 |
| 17 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, пово-ротно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 1,062 |
| 18 | Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2 | м2 | 106,2 |
| Раздел 2. Ремонт облицовки фасадов |
| 19 | Разборка облицовки поверхности стен композитными фасадными панелями в местах повреждений | 100 м2 поверхности облицовки | 4,98 |
| 20 | Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):композитными фасадными панелями без пароизоляционного слоя | 100 м2 поверхности облицовки | 4,98 |
| 21 | Панели композитные алюминиевые Bildex 4 мм (Al 0,4 мм), группа горючести Г1 | м2 | 577,68 |
| 22 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа "Makroflex", "Soudal", "Neo Flex", "Chemlux", "Paso" и т.п. | 100 м восстановленной герметизации стыков | 6,62 |
| 23 | Мастика АКРИПЛАСТ, герметизирующая однокомпонентная | т | 0,331 |
| 24 | Смена отливов из листовой стали шириной: до 0,4 м | 100 м | 1,44 |
| 25 | Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | п.м | 144 |
| 26 | Ремонт облицовки поверхности стен: демонтаж, монтаж мраморной плиты с оштукатуриванием поверхности | м2 | 70 |
| 27 | Ремонт облицовки поверхности стен: оштукатуривание и покраска | м2 | 20 |
| 28 | Ремонт ступеней: демонтаж, монтаж мраморной плиты с оштукатуриванием подступенника | п.м | 60 |
| Раздел 3. Ремонт кровли |
| 29 | Разборка покрытий кровель: из металлочерепицы | 100 м2 покрытия кровли | 2 |
| 30 | Установка гидроизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 2 |
| 31 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности | 100 м2 кровли | 2 |
| 32 | Металлочерепица ROOF EXPERT, полиэстер | м2 | 256 |
| 33 | Устройство мелких покрытий ендов из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,066 |
| Раздел 4. Ремонтные работы внутри помещений |
| Дверные проемы |
| 34 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | 100 м2 | 1,5876 |
| 35 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 1,5876 |
| 36 | Блоки дверные внутренние с древесноволокнистыми плитами: однопольные с полотнами глухими ДГ 21-9 | м2 | 158,76 |
| 37 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных | компл. | 84 |
| 38 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым: механизмом из латуни | компл. | 84 |
| Потолки |
| 39 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 7,66 |
| 40 | Очистка поверхности потолков щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 2656,4 |
| 41 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (шпаклевка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 100 м2 поверхности | 26,564 |
| 42 | Смесь шпатлевочная, марка "Глимс Styro прайм" | т | 14,88 |
| 43 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная потолков, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 26,564 |
| Стены |
| 44 | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 9,882 |
| 45 | Оклейка стенобоями под окраску: на бумажной основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям | 100 м2 оклеиваемой поверхности | 9,882 |
| 46 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен по обоям | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 9,882 |
| 47 | Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками | 100 м2 поверхности стен | 9,882 |
| 48 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | т | 0,1581 |
| 49 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 64,284 |
| 50 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 64,284 |
| 51 | Смесь шпатлевочная, марка "Глимс Styro прайм" | т | 30,86 |
| 52 | Оклейка стен обоями под окраску: на бумажной основе по штукатурке и бетону | 100 м2 оклеиваемой поверхности | 64,284 |
| 53 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен по обоям | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 64,284 |
| 54 | Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками | 100 м2 поверхности стен | 64,284 |
| 55 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | т | 1,029 |
| Полы |
| 56 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 покрытия | 12,68 |
| 57 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 14,08 |
| 58 | Очистка поверхности основания щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 1268 |
| 59 | Нанесение выравнивающего слоя из сухих смесей толщиной 2 мм | 100 м2 поверхности | 12,68 |
| 60 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | 100 м2 покрытия | 12,68 |
| 61 | Линолеум полукоммерческий гетерогенный, толщина 4,2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 33 | м2 | 1293,6 |
| 62 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 14,08 |
| 63 | Монтаж порожков из гнутого профиля | 100 м | 0,576 |
| 64 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной: 30 мм | м | 57,6 |
| Монтажные работы |
| 65 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 6,24 |
| 66 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм | м | 624 |
| 67 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 6,24 |
| 68 | Труба полиэтиленовая, диаметр: до 25 мм | 100 м | 12,36 |
| 69 | Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 25 мм | м | 1236 |
| 70 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | 100 м | 12,36 |
| 71 | Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98,: NYM 3х1,5 мм2 | 1000 м | 1,14 |
| 72 | Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98,: NYM 3х2,5 мм2 | 1000 м | 0,72 |
| 73 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 1,44 |
| 74 | Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением | шт. | 144 |
| 75 | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,48 |
| 76 | Выключатель двухклавишный для открытой проводки | шт. | 48 |
| 77 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 4,32 |
| 78 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 2,64 |
| 79 | Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа ARS/R 418 (595) с ЭМПРА | шт. | 264 |
| 80 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ 18 | 10 шт. | 105,6 |
| 81 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт. | 105,6 |
| 82 | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 1,84 |
| 83 | Светильники люминесцентные открытые потолочные типа BAT 218 с ЭМПРА | шт. | 184 |
| 84 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ 18 | 10 шт. | 36,8 |
| 85 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт. | 36,8 |
| Раздел 5. Благоустройство |
| 86 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0,88 |
| 87 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,376 |
| 88 | Устройство оснований из песчано-гравийных смесей однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 основания или покрытия | 0,188 |
| 89 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 28,2 |
| 90 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,1504 |
| 91 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,188 |
| 92 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03 до общей толщины 6см | 1000 м2 покрытия | 0,188 |
| 93 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,188 |
| 94 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 до общей толщины 5см | 1000 м2 покрытия | 0,188 |
| 95 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,21 |
| 96 | Камни железобетонные бортовые: БР300.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,126 м3, расход ар-ры 4,85 кг/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 88 |
| 97 | Регулирование высотного положения крышек колодцев до 10 см | 1 м2 разобранной поверхности | 2,5 |
| 98 | Подъем люков и кирпичных горловин колодцев | 1 люк | 5 |
| 99 | Крышки колодцев КЦП 1-10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,1 м3, расход ар-ры 7,70 кг/ (серия 3.900-3 вып.7) | шт. | 5 |
| 100 | Люки чугунные: тяжелый | шт. | 5 |
| 101 | Устройство асфальтовой отмостки толщиной 5 см | 100 м2 отмостки | 0,25 |
| 102 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 5 м2 | 100 м2 | 10,12 |
| Раздел 6. Сантехнические работы |
| Канализация |
| 103 | Очистка колодцев от мокрого ила и грязи при наличии труб | 1 м3 ила, грязи | 4,55 |
| 104 | Очистка канализационной сети: дворовой | 100 м трубопровода | 2,72 |
| 105 | Промывка трубопроводов для последующего санирования трубопровода диаметром: до 150 мм промывочной машиной | 100 м трубопровода | 2,72 |
| Водопровод |
| 106 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм | 100 м трубопровода | 2,18 |
| 107 | Смена вентилей муфтовых диаметром: до 20 мм | 100 шт. | 0,96 |
| 108 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | 1,08 |
| 109 | Смена вентилей муфтовых диаметром: до 32 мм | 100 шт. | 0,24 |
| 110 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 65 мм | 100 м трубопровода | 0,88 |
| 111 | Смена задвижек диаметром: 50 мм | 100 шт. | 0,04 |
| 112 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 100 мм | 100 м трубопровода | 0,42 |
| 113 | Смена задвижек диаметром: 100 мм | 100 шт. | 0,02 |
| 114 | Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | 1,02 |
| 115 | Муфта полиэтиленовая редукционная с удлиненным хвостовиком (без электроспирали),: Д=32 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 18 |
| 116 | Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр: 32 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 12 |
| 117 | Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром 32 мм | шт. | 56 |
| 118 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм | 1 шт. | 4 |
| 119 | Вентиль 32 мм | шт. | 4 |
| Отопление |
| 120 | Ремонт шкафа управления | 100 шт. | 0,04 |
| 121 | Замена насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,2 т | 1 насос | 4 |
| 122 | Ревизия трубопроводной арматуры - Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: до 100 мм | 1 шт. | 16 |
| 123 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм | 100 м трубопровода | 1,46 |
| 124 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | 2,17 |
| 125 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,82 |
| 126 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм | 100 м трубопровода | 0,76 |
| 127 | Смена: кранов двойной регулировки | 100 шт. | 0,48 |
| 128 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм | 100 сгонов | 0,44 |
| 129 | Краны проходные натяжные муфтовые: латунные 11Б10бк1 для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см2) диаметром 15 мм | шт. | 48 |
| 130 | Ремонт предохранительных клапанов: двухрычажных | 100 шт. арматуры | 0,22 |
| 131 | Ремонт конденсатоотводчиков | 100 шт. арматуры | 0,18 |
| 132 | Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг | 100 шт. | 0,28 |
| 133 | Установка радиаторов: стальных | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0,42672 |
| 134 | Радиаторы стальные панельные , мощность 1524 Вт, размер 500х800 мм | шт. | 28 |
| 135 | Дюбели распорные с гайкой | 100 шт. | 1,12 |
| 136 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 20 мм | 1 шт. | 28 |
| 137 | Элемент термостатический марки "Danfoss": RTS | шт. | 28 |
| 138 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 100 приборов | 0,28 |
| 139 | Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции: до 30 м2 | 1 водоподогреватель | 1 |
| 140 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 2,0 т | 1 т конструкций | 3,014 |
| 141 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: свыше 1,0 т | т | 3,014 |
| 142 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 125 мм | 1 шт. | 2 |
| 143 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром: 125 мм | шт. | 2 |
| 144 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм | шт. | 4 |
| 145 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | 1 шт. | 2 |
| 146 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром: 80 мм | шт. | 2 |
| 147 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт. | 4 |
| 148 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 80 мм | 100 м трубопровода | 0,08 |
| 149 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 125 мм | 100 м трубопровода | 0,09 |
| 150 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 100 мм | 1 врезка | 2 |
| 151 | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 компл. | 8 |
| 152 | Установка датчика температуры | 1 шт. | 2 |
| 153 | Конструкции для установки датчика наружного воздуха | 1 шт. | 2 |
| 154 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | 1 шт. | 2 |
| 155 | Установка контактного теплообмена (утилизационный теплообменник, насосы, система орошения), производительность: до 5 Гкал/ч | 1 установка | 1 |
| Раздел 7. Уборка территории |
| Очистка территории в зимнее время |
| 156 | Рыхление утилизация снежной массы | 1000 м3 грунта | 2,02 |
| 157 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: снег с использованием погрузчика) | 1 т груза | 909 |
| 158 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные | маш.-ч | 150,66 |
| Очистка территории в летнее время |
| 159 | Очистка территории от грязи пыли и мусора комбинированными дорожными машинами мощностью от 210 до 270 л.с. | 1000 м2 | 22,24 |
| 160 | Уход за дорожным основанием или покрытием поливкой водой | 1000 м2 основания или покрытия | 4,25 |
| 161 | Промывка стекол фасада в летнее время | 100 м2 | 7,22 |
| Раздел 8. Разные работы |
| 162 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 | 100 отверстий | 1,88 |
| 163 | Пробивка в стенах отверстий площадью: до 500 см2 | 100 отверстий | 2,52 |
| 164 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2 | 1 м3 заделки | 3,36 |
| 165 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках площадью до 0,2 м2 | 1 м3 заделки | 3,12 |
| 166 | Установка металлических решеток приямков | 1 т металлических изделий | 0,66 |
| 167 | Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов | 100 м2 вертикальной проекции | 1,22 |
| 168 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 2,18 |
| 169 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 218 |
| 170 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза | 1 т груза | 218 |