«Утверждаю»

И.о.Директора ГУП РБ «УАЗ»

_______________ Р.Р.Хазиев

Техническое задание.

На техническое  обслуживание кондиционеров в 2012 году установленных в нежилых помещениях по адресам: г. Уфа, ул. Пушкина,95 .

| № | Наименование | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Т/о Сплит-систем настенного типа мощностью 2,5 кВт | 30 |
| 2 | Т/о Сплит-систем настенного типа мощностью 2,2 кВт | 41 |
| 3 | Т/о Сплит-систем настенного типа мощностью 3,5 кВт | 15 |
| 4 | Т/о Сплит-систем настенного типа мощностью 5 кВт | 4 |
|  | ИТОГО | 90 |

Техническое обслуживание выполняется согласно регламента выполнения работ:

- Чистка фильтрующих элементов.

- Чистка обменников внутреннего и наружного блоков.

- Проверка давления хладагента.

- Проверка потребляемого кондиционером тока.

- Чистка и промывка дренажа.

- Чистка лопаток вентилятора внутреннего блока.

- Дозаправка хладогентом.

Мастер Колонкин К.А. тел    272-10-42