г.Уфа.

ГУП РБ «Управление административными зданиями»

«____» «_____________2012 г.»

Техническое задание № 1

Установка узла учета на трубопроводах отопления

на узел учета по адресу: г. Уфа, ул. Советская,18.

1. Проектирование.

-Разработка текстовых материалов технического задания.

-Разработка чертежа общего вида.

-Составление пояснительной записки.

-Составление текстовых конструкторских документов.

-Разработка электрической схемы, тип схемы- принципиальная,N нормы 1.

-Разработка электрической схемы, тип схемы- принципиальная,N нормы 2.

-Разработка сборочного чертежа, обозначение нормы Б.,N нормы 4.

2. Установка узла учета на трубопроводе отопления.

-Демонтаж счетчика,SONO, Диаметр условного прохода: до 50 мм.

-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных труб электросварочных труб диаметром до 50 мм.

-Приварка фланцев к стальным трубопроводам  диаметром до 50 мм.

-Ротаметр, счетчик, преобразователь,  устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм.

-Бобышки , штуцеры на условное давление  до 10 МПа.

-Гидравлическое испытание.

-Грунтовка металлических поверхностей.

Р.Р. Хазиев.

г.Уфа.

ГУП РБ «Управление административными зданиями»

«____» «_____________2012 г.»

Техническое задание № 2

Установка узла учета на трубопроводах отопления

на узел учета по адресу: г. Уфа, ул. Пушкина,95.

1. Проектирование.

-Разработка текстовых материалов технического задания.

-Разработка чертежа общего вида.

-Составление пояснительной записки.

-Составление текстовых конструкторских документов.

-Разработка электрической схемы, тип схемы- принципиальная,N нормы 1.

-Разработка электрической схемы, тип схемы- принципиальная,N нормы 2.

-Разработка сборочного чертежа, обозначение нормы Б.,N нормы 4.

2. Установка узла учета на трубопроводе отопления.

-Демонтаж счетчика,SONO, Диаметр условного прохода: до 80 мм.

-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных труб электросварочных труб диаметром до 80 мм.

-Приварка фланцев к стальным трубопроводам  диаметром до 80 мм.

-Ротаметр, счетчик, преобразователь,  устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм.

-Бобышки , штуцеры на условное давление  до 10 МПа.

-Гидравлическое испытание.

-Грунтовка металлических поверхностей.

Р.Р. Хазиев.