«Утверждаю»

И.о.директора ГУП РБ «УАЗ»

_______  Р.Р.Хазиев

Техническое задание.

На техническое обслуживание пассажирских лифтов в 2013 году..

1. Проведение ежемесячных и ежегодных текущих ремонтов лифтов в соответствии  графиков.

2. Аварийно-техническое обслуживание, устранение сбоев в работе лифтов. Освобождение пассажиров из застрявших кабин при невозможности выполнения этого эксплуатационным персоналом заказчика.

3. Подготовка к проведению технических освидетельствований лифтов.

| № | Марка технического устройства.( лифта) | Характеристика | Адрес. | Характеристика опасности | Признак опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Otis-2000 R | 630 кг;1м/с;год изг.2006; ввод в экспл. 2007 | Ул. Пушкина,106 | 3.2 | 2.3 |
| 2 | Otis-2000 R | 630 кг;1м/с;год изг.2006; ввод в экспл. 2007 | Ул. Пушкина,106 | 3.2 | 2.3 |
| 3 | Пассажирский лифт (Щербинский) | 320 кг; 0,71м/с;год изг.1975; год ввода в экспл.1976. | Ул. Пушкина,95 | 3.2 | 2.3 |
| 4 | Пассажирский лифт (Щербинский) | 320 кг; 0,71м/с;год изг.1975; год ввода в экспл.1976 | Ул. Пушкина,95 | 3.2 | 2.3 |

Главный инженер              Р.Р. Хазиев.                                          8-927-340-45-52.